## 两中心园建材料表
文化中心总平土建材料表
总平园建工程 |  |  |  | 报价单位 | [8 empty] | 备注
序号 | 名称规格型号 | 单位 | 暂估量 | 单位1 | 不含税单价（元） | 单位2 | 不含税单价（元） | 单位3 | 不含税单价（元） | 过控建议价 | 过控意见备注 | 确定不含税单价（元）
1 | 900*100*15厚仿芝麻灰荔枝面生态PC砖 | m2 | 20 | 四川聚瓷建材有限公司；联系人：宋玉群；电话：13547215555 | 54.7331 | 四川省米兰诺陶瓷有限公司；销售：李伟；电话：13419444857 | 60.2064 | 四川省金佛瓷业有限公司；联系人：李伟；联系电话：18781399183 | 65.0229 | 54.73 | 结合武胜已财评滨江中路项目，20厚PC砖材料价格为85元/m2，同意报价
2 | 600*300*18厚彷芝麻灰荔枝面生态PC砖 | m2 | 3207.81 |  | 65.6797 |  | 72.2477 |  | 78.0275 | 65.68 | 结合武胜已财评滨江中路项目，20厚PC砖材料价格为85元/m2，同意报价
3 | 600x150x30厚芝麻灰荔枝面生态PC砖 | m2 | 195.33 |  | 109.4662 |  | 120.4128 |  | 130.0459 | 109.47 | 结合武胜已财评滨江中路项目，20厚PC砖材料价格为85元/m2，同意报价
4 | 600x600x30仿芝麻灰荔枝面生态PC砖 | m2 | 60.894 |  | 109.4662 |  | 120.4128 |  | 130.0459 | 109.47 | 结合武胜已财评滨江路项目，20厚PC砖材料价格为85元/m3，同意报价
5 | 300*300x20厚芝麻灰花岗石荔枝 | m2 | 76.806 | 广安市广安区精工恒石经营部；经营者：陈百孟；电话：15736107777 | 72.9775 | 四川嘉侑石材有限公司；法定代表人：李刚；电话：18121921500 | 80.2752 | 江苏怀创石业有限公司；法定代表人：曾维东；电话：17790517979 | 86.6972 | 72.98 | 达州信息价芝麻白折合约4000元/m3,同意报价
6 | 600*400*20厚芝麻灰花岗岩压顶，户型定制 | m2 | 100 |  | 93.8282 |  | 103.211 |  | 111.4679 | 80 | 按4000元/m3折算
7 | 200*500*20芝麻灰花岗石 | m2 | 200 |  | 72.9775 |  | 80.2752 |  | 86.6972 | 72.98 | 达州信息价芝麻白折合约4000元/m3,同意报价
8 | 600*600*30芝麻白花岗石荔枝面 | m2 | 1500 |  | 109.4662 |  | 120.4128 |  | 130.0459 | 109.47 | 达州信息价芝麻白折合约4000元/m3,同意报价
9 | 600x600x50厚芝麻灰花岗石荔枝面 | m2 | 319.056 |  | 182.4437 |  | 200.6881 |  | 216.7431 | 182.44 | 达州信息价芝麻白折合约4000元/m3,同意报价
10 | 600x400x50芝麻灰花岗石荔枝面（外切直角15x15） | m2 | 10.816 |  | 182.4437 |  | 200.6881 |  | 216.7431 | 182.44 | 达州信息价芝麻白折合约4000元/m3,同意报价
11 | 900*370*50厚芝麻灰荔枝面花岗岩，拉槽三道10*5 | m2 | 100 |  | 192.8691 |  | 212.156 |  | 229.1284 | 192.87 | 达州信息价芝麻白折合约4000元/m3,同意报价
12 | 增强聚丙烯(FRPP)模压管 DN300 SN8 | m | 310 |  | 152.2102 |  | 167.4312 |  | 180.8257 | 152.21 | 同意报价
13 | 增强聚丙烯(FRPP)模压管 DN300 SN12.5 | m | 58 |  | 205.3795 |  | 225.9174 |  | 243.9908 | 205.38 | 同意报价
14 | 增强聚丙烯(FRPP)模压管 DN400 SN12.5 | m | 75 |  | 266.8891 |  | 293.578 |  | 317.0642 | 266.39 | 同意报价
15 | 增强聚丙烯(FRPP)模压管 DN500 SN12.5 | m | 46 |  | 401.3761 |  | 441.5138 |  | 476.8349 | 401.39 | 同意报价
16 | 增强聚丙烯检查井 700*300 | 座 | 20 |  | 175.146 |  | 192.6606 |  | 208.0734 | 175.15 | 同意报价
17 | 增强聚丙烯检查井 700*400 | 座 | 15 |  | 195.9967 |  | 215.5963 |  | 232.844 | 196 | 同意报价
18 | 增强聚丙烯检查井 700*500 | 座 | 10 |  | 256.4637 |  | 282.1101 |  | 304.6789 | 256.46 | 同意报价
体育中心园建材料表
19 | 仿水洗面芝麻黑生态PC砖900*300/200*20厚 | m2 | 210.222 | 成都林墅科技有限责任公司 18808261156 | 76.99 | 广东大东瓷砖有限责任公司 18884301934 | 80 | 重庆远大有限责任公司 13880330475 | 90 | 76.99 | 结合武胜已财评滨江中路项目，300*600*20厚PC砖材料价格为85元/m2，同意报价
20 | 烧面芝麻黑花岗岩台阶900*300/370*100厚 | m2 | 809.822 | 成都林墅科技有限责任公司 18808261156 | 350 | 广东大东瓷砖有限责任公司 18884301934 | 360 | 重庆远大有限责任公司 13880330475 | 370 | 350 | 达州信息价芝麻白折合约4000元/m3,同意报价
21 | 仿水洗面芝麻灰生态PC砖900*300*20厚 | m2 | 5460.774 | 成都林墅科技有限责任公司 18808261156 | 70 | 广东大东瓷砖有限责任公司 18884301934 | 80 | 重庆远大有限责任公司 13880330475 | 100 | 70 | 结合武胜已财评滨江中路项目，300*600*20厚PC砖材料价格为85元/m2，同意报价
22 | 福鼎黑生态PC砖900*300*20厚 | m2 | 464.814 | 成都林墅科技有限责任公司 18808261156 | 76.99 | 广东大东瓷砖有限责任公司 18884301934 | 80 | 重庆远大有限责任公司 13880330475 | 90 | 76.99 | 结合武胜已财评滨江中路项目，300*600*20厚PC砖材料价格为85元/m2，同意报价
23 | 仿水洗面芝麻黑900*300*20厚 | m2 | 1897.404 | 成都林墅科技有限责任公司 18808261156 | 76.99 | 广东大东瓷砖有限责任公司 18884301934 | 80 | 重庆远大有限责任公司 13880330475 | 90 | 76.99 | 结合武胜已财评滨江中路项目，300*600*20厚PC砖材料价格为85元/m2，同意报价
24 | 硅PU | m2 | 2500 | 广州富顺体育设施工程有限公司13880330475 | 90 | 成都富顺体育设施工程有限公司18884301934 | 92 | 南充景程体育设施工程有限公司18084908862 | 95 | 86 | =DISPIMG("ID_55C3B09FB21A4718A51CCE357067E616",1)
25 | 成品球场围网高4m，成品φ5墨绿色钢丝网 | m2 | 1268.5 | 四川新嵘金属网丝有限公司 13880330475 | 105 | 南充丰达金属网丝有限公司 18884301934 | 110 | 南充丰达金属网丝有限公司 18084908862 | 110 | 105 | =DISPIMG("ID_9358B1B7F24B42D4BFC20931B9011932",1) |  | =DISPIMG("ID_B491E85889F94CAEBA969EFA63A487A1",1) | 85.26
26 | 空调矩管格栅 | m2 | 78.3 | 武胜县沿口怡景经营部 13350227308 | 700 | 成都不锈钢制品经营部 13880330475 | 700 | 重庆不锈钢制品经营部 18884301934 | 750 | 700 |  |  | =DISPIMG("ID_492E3B715C0341F2B0720FAEB867988B",1) | 98
27 | 仿芝麻灰混凝土路沿石15×25×600(cm) | m3 | 7.54 | 四川环艺石材有限公司 13438636678 | 1400 | 南充环艺石材有限公司 13880330475 | 1450 | 四川环艺石材有限公司 18884301934 | 1400 | 1400 | =DISPIMG("ID_8DD4F3FE47B942929E1587035AA68595",1) |  |  | 87
28 | 3厚304#原色不锈钢盖板 | m2 | 350 | 武胜县沿口怡景经营部 13350227308 | 600 | 成都不锈钢制品经营部 13880330475 | 610 | 重庆不锈钢制品经营部 18884301934 | 700 | 600 | =DISPIMG("ID_5242E6A62E864D04B87325C39507934C",1)
Note on L29: 001: 设计规格大于易泽网询价，报价合理，按报价最低价格执行
Note on L31: 001: 按易泽网询价出来约1511元/m3，同意按报价最低价执行
Note on L32: 001: 京东商城400*400盖板262元/张，同意按报价最低价格执行

## 两中心绿化工程
文化中心绿化材料表
|  |  |  | 报价单位 | [8 empty] | 备注
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 暂估量 | 单位1 | 不含税单价（元） | 单位2 | 不含税单价（元） | 单位3 | 不含税单价（元） | 过控建议价 | 过控备注意见 | 确定不含税单价（元）
1 | 小叶香樟 胸径18-20cm，全冠假植苗，高度7-8m,冠幅4m | 株 | 5 | 郫都区义珩花卉销售经营部（个体工商户）；法定代表人：李仁平，电话13540707678 | 2385 | 武胜县博雅园林绿化工程有限公司，法定代表人：刘丽；电话：13648381830 | 2293 | 温江贵友园艺场，经营者：高朝贵，电话：13981707509 | 2545 | 1689.5 | 达州信息价仅标注胸径17-19的价格为1689.5 |  | 保留四级分枝（小叶），分枝点2m，冠幅饱满，全冠、主景树
2 | 小叶香樟 胸径25-27cm,全冠假植苗，高度9-10m,冠幅4.5-5m | 株 |  |  | 3973 |  | 3857 |  | 4320 | 3057.1 | 达州信息价仅标注胸径25的价格为3057.1 |  | 保留四级分枝（小叶），分枝点2.5m，冠幅饱满，全冠、主景树
3 | 小叶香樟 胸径40-41cm,全冠假植苗，高度12-13m,冠幅5.5-6.5m | 株 | 3 |  | 11625 |  | 11070 |  | 12290 | 9029.13 | 广元信息价40-42胸径价格9029.13 |  | 保留四级分枝（小叶），分枝点3m，自然树形，冠幅饱满，全冠、主景树
4 | 小叶香樟丛生 地径40-43cm,全冠假植苗，高度8-9m,冠幅5-6m | 株 | 14 |  | 12487 |  | 11780 |  | 13430 | 9500 | 现场选型 |  | 全冠,丛生，三-六杆，单杆12-20,主景树
5 | 小叶香樟丛生 地径50-53cm,全冠假植苗，高度10-11m,冠幅5.5-6.5m | 株 | 11 |  | 13683 |  | 13030 |  | 14600 | 12500 | 现场选型 |  | 全冠，三-六杆，单杆15-25,主景树
6 | 日本晚樱 胸径15-17cm,全冠假植苗，高度4-5m,冠幅≥4m | 株 | 38 |  | 3299 |  | 3127 |  | 3600 | 1528.5 | 达州信息价仅标注胸径14-16的价格为1528.5 |  | 全冠、自然树形、冠幅饱满
7 | 日本早樱 胸径10-12cm,全冠假植苗，高度3-4m,冠幅≥2.5m | 株 | 20 |  | 1532 |  | 1480 |  | 1650 | 1045.8 | 达州信息价仅标注胸径10-12的价格为1045.8 |  | 全冠、自然树形、冠幅饱满
8 | 垂枝樱 胸径5-6cm,全冠假植苗，高度2-3m,冠幅1.6-2m | 株 | 49 |  | 1254 |  | 1200 |  | 1340 | 360 | 南充市铭森园林工程有限公司 |  | 全冠、自然树形、冠幅饱满
9 | 三角梅 高度80cm，冠幅80cm | 株 | 26 |  | 119 |  | 115 |  | 126 | 115 | 同意报价
10 | 地笼桂 高度200cm，冠幅200cm | 株 | 4 |  | 817 |  | 782 |  | 850 | 750 | 南充市铭森园林工程有限公司
11 | 海桐球 高度120cm，冠幅200cm | 株 | 10 |  | 138 |  | 130 |  | 145 | 130 | 同意报价
12 | 金叶女贞 高度80cm，冠幅80cm | 株 | 9 |  | 161 |  | 156 |  | 171 | 90 | 南充市铭森园林工程有限公司
13 | 山茶 高度120cm，冠幅120cm | 株 | 10 |  | 203 |  | 193 |  | 220 | 180 | 南充市铭森园林工程有限公司
14 | 山茶 高度160cm，冠幅130cm | 株 | 4 |  | 246 |  | 235 |  | 263 | 235 | 同意报价
15 | 时令花卉（金盏菊） ，盆苗 不漏土不漏脚，株高20cm，冠幅15cm，81株/m2 | m2 | 10 |  | 127 |  | 120 |  | 135.5 | 120 | 同意报价 |  | 杯苗
16 | 时令花卉（石竹花） ，盆苗 不漏土不漏脚，株高15-20cm，110株/m2 | m2 | 21 |  | 125 |  | 120 |  | 136.5 | 120 | 同意报价 |  | 杯苗
17 | 时令花卉（香彩雀） ，盆苗 不漏土不漏脚，株高15-20cm，110株/m2 | m2 | 186 |  | 126 |  | 120 |  | 134 | 120 | 同意报价 |  | 杯苗
18 | 时令花卉（长春花） ，盆苗 不漏土不漏脚，株高25cm，冠幅20cm，81株/m2 | m2 | 60 |  | 126 |  | 120 |  | 135.5 | 120 | 同意报价 |  | 杯苗
19 | 时令花卉（蓝花鼠尾草），盆苗 不漏土不漏脚，株高20cm，冠幅15cm，81株/m2 | m2 | 89 |  | 126 |  | 120 |  | 134 | 120 | 同意报价 |  | 杯苗
20 | 鸭脚木 高度0.25m，冠幅0.15m，密度49株/m2，盆苗 不漏土不漏脚 | m2 | 70 |  | 83 |  | 78 |  | 90 | 78 | 同意报价 |  | 盆苗
21 | 鹤望兰 高度0.8m，冠幅0.5m，密度16株/m2，盆苗 不漏土不漏脚 | m2 | 8 |  | 136 |  | 130 |  | 142 | 130 | 同意报价 |  | 笼子货
22 | 蓝花丹 高度0.45m，冠幅0.25m，密度36株/m2，盆苗 不漏土不漏脚 | m2 | 69 |  | 78 |  | 73 |  | 79 | 73 | 同意报价 |  | 盆苗
23 | 红花满天星 高度0.2m，冠幅0.2m，密度110株/m2，盆苗 不漏土不漏脚 | m2 | 278 |  | 68 |  | 65 |  | 72 | 65 | 同意报价 |  | 盆苗
24 | 西洋鹃 高度0.25m，冠幅0.15m，密度81株/m2，盆苗 不漏土不漏脚 | m2 | 46 |  | 145 |  | 139 |  | 155 | 139 | 同意报价 |  | 盆苗
25 | 晨光芒 高度0.35m，冠幅0.15m，密度25株/m2，盆苗 不漏土不漏脚 | m2 | 37 |  | 49 |  | 47 |  | 53 | 47 | 同意报价 |  | 盆苗
26 | 绣球花 高度0.35m，冠幅0.2m，密度25株/m2，盆苗 不漏土不漏脚 | m2 | 36 |  | 38 |  | 36.5 |  | 42 | 36.5 | 同意报价 |  | 盆苗
27 | 山桃草（粉花） 高度0.25m，冠幅0.2m，密度64株/m2，盆苗 不漏土不漏脚 | m2 | 99 |  | 44 |  | 42 |  | 48 | 42 | 同意报价 |  | 盆苗
28 | 美女樱 高度0.2m，冠幅0.15m，密度81株/m2，盆苗 不漏土不漏脚 | m2 | 112 |  | 61 |  | 58 |  | 66 | 58 | 同意报价 |  | 盆苗
29 | 黄金菊 高度0.3m，冠幅0.2m，密度36株/m2，盆苗 不漏土不漏脚 | m2 | 220 |  | 56 |  | 52 |  | 60 | 52 | 同意报价 |  | 盆苗
30 | 粉黛乱子草 高度0.3m，冠幅0.2m，密度36株/m2，盆苗 不漏土不漏脚 | m2 | 11 |  | 55 |  | 52 |  | 58 | 52 | 同意报价 |  | 盆苗
31 | 细叶芒 高度0.45m，冠幅0.25m，密度25株/m2，盆苗 不漏土不漏脚 | m2 | 62 |  | 63 |  | 60.5 |  | 68 | 60.5 | 同意报价 |  | 盆苗
32 | 百子莲 高度0.3m，冠幅0.2m，密度36株/m2，盆苗 不漏土不漏脚 | m2 | 189 |  | 77 |  | 73 |  | 85 | 73 | 同意报价 |  | 盆苗
33 | 白美人狼尾草 高度0.4m，冠幅0.25-0.3m，密度25株/m2，盆苗 不漏土不漏脚 | m2 | 214 |  | 64 |  | 60 |  | 66 | 60 | 同意报价 |  | 盆苗
34 | 狼尾草 高度0.45m，冠幅0.25m，密度25株/m2，盆苗 不漏土不漏脚 | m2 | 507 |  | 36 |  | 34 |  | 40 | 34 | 同意报价 |  | 盆苗
35 | 常绿萱草 高度0.3m，冠幅0.2m，密度49株/m2，盆苗 不漏土不漏脚 | m2 | 68 |  | 83 |  | 79 |  | 89 | 79 | 同意报价 |  | 盆苗
36 | 红叶石楠 高度0.4m，冠幅0.2m，密度25株/m2，盆苗 不漏土不漏脚 | m2 | 93 |  | 41 |  | 38.5 |  | 45 | 38.5 | 同意报价 |  | 盆苗
体育中心绿化
37 | 晚樱地径12cm,高度3.5-4m,冠幅2.5-3m | 株 | 33 | 武胜县胜利园林有限公司；法定代表人：李祖胜，电话15282622333 | 1300 | 广安东洋园林景观有限公司；法定代表人：唐小东，电话18160125777 | 1350 | 武胜明春园林绿化有限公司法定代表人：李献明，电话13649096183 | 1500 | 1045.8 | 达州信息价仅标注胸径10-12的价格为1045.8 |  | 冠幅圆满,不偏冠,多级分枝,伞状冠,枝叶舒展,生长旺
38 | 绚丽海棠地径13cm,高度3.5-4m,冠幅2.5-3m | 株 | 11 |  | 2320 |  | 2350 |  | 2400 | 1222.8 | 达州信息价仅标注胸径12-14的价格为1222.8 |  | 冠幅圆满,不偏冠,多级分枝,伞状冠,枝叶舒展,生长旺
39 | 小叶香樟胸径18-20cm,高度6-7m,冠幅3.5-4.5m | 株 | 62 |  | 2293 |  | 2300 |  | 2350 | 1689.5 | 达州信息价仅标注胸径17-19的价格为1689.5 |  | 冠幅圆满,不偏冠,多级分枝,伞状冠,枝叶舒展,生长旺
40 | 小叶香樟胸径24-25cm,高度7-8m,冠幅4-4.5m | 株 | 4 |  | 3750 |  | 3900 |  | 4000 | 3057.1 | 达州信息价仅标注胸径24-25的价格为3057.1
41 | 广玉兰胸径15cm,高度7-8m,冠幅3-3.5m | 株 | 15 |  | 2640 |  | 2650 |  | 2800 | 1528.5 | 达州信息价仅标注胸径13-15的价格为1528.5 |  | 三级以上分枝,枝下高1.8米。1~2年生熟货,叶片数量保留80%及以上
42 | 桂花胸径12cm,高度3-3.5m,冠幅3-3.5m | 株 | 4 |  | 2100 |  | 2300 |  | 2150 | 970.87 | 广元信息价仅标注胸径12的价格为970.87 |  | 冠幅圆满,不偏冠,多级分枝,伞状冠,枝叶舒展,生长旺
43 | 丛生蓝花楹胸径15cm/每杆，5杆以上,高度9-11m,冠幅5-6m | 株 | 16 |  | 11000 |  | 13000 |  | 12500 | 9500 | 南充市铭森园林工程有限公司 |  | 5杆以上,每杆不小于15公分,冠幅圆满,不偏冠,多级分枝,伞状冠,枝叶舒展,生长旺盛
44 | 栾树胸径20cm,高度7-8m,冠幅4-5m | 株 | 5 |  | 3450 |  | 3500 |  | 3600 | 1962.7 | 达州信息价仅标注胸径18-20的价格为1962.7 |  | 移栽苗、控根苗:冠幅圆满,不偏冠,多级分枝,伞状冠,枝叶舒展,生长旺盛,移栽苗为2年以上移栽苗货。
45 | 红花满天星高度0.25-0.3m，冠幅0.15-0.2m，49株/m2 | m2 | 33 |  | 52 |  | 53 |  | 55 | 52 | 同意报价 |  | 毛球苗
46 | 毛鹃高度0.25-0.3m，冠幅0.15-0.2m，49株/m2 | m2 | 159 |  | 66 |  | 67 |  | 68 | 66 | 同意报价 |  | 毛球苗
47 | 木春菊高度0.25-0.3m，冠幅0.15-0.2m，49株/m2 | m2 | 133 |  | 66 |  | 68 |  | 70 | 66 | 同意报价 |  | 毛球苗
48 | 红继木高度0.3-0.4m，冠幅0.15-0.2m，36株/m2 | m2 | 116 |  | 110 |  | 120 |  | 118 | 64.8 | 南充市铭森园林工程有限公司 |  | 毛球苗
49 | 金森女贞高度0.4-0.5m，冠幅0.2-0.25m，25株/m2 | m2 | 121 |  | 165 |  | 168 |  | 169 | 50 | 南充市铭森园林工程有限公司 |  | 毛球苗
50 | 金边黄杨高度0.4-0.5m，冠幅0.2-0.25m，25株/m2 | m2 | 258 |  | 165 |  | 170 |  | 168 | 50 | 南充市铭森园林工程有限公司 |  | 毛球苗
51 | 海桐高度0.5-0.6m，冠幅0.2-0.25m，25株/m2 | m2 | 173 |  | 135 |  | 138 |  | 140 | 75 | 南充市铭森园林工程有限公司 |  | 毛球苗
52 | 红叶石楠高度0.5-0.6m，冠幅0.2-0.25m，25株/m2 | m2 | 267 |  | 150 |  | 153 |  | 150 | 45 | 南充市铭森园林工程有限公司 |  | 毛球苗
53 | 墨西哥鼠尾草高度0.5-0.6m，冠幅0.25-0.3m，16株/m2 | m2 | 31 |  | 96 |  | 96 |  | 98 | 64 | 南充市铭森园林工程有限公司 |  | 毛球苗
54 | 四季桂高度0.7-0.8m，冠幅0.25-0.3m，16株/m2 | m2 | 263 |  | 128 |  | 128 |  | 130 | 32 | 南充市铭森园林工程有限公司 |  | 毛球苗
55 | 大叶黄杨高度0.7-0.8m，冠幅0.25-0.3m，16株/m2 | m2 | 24 |  | 185 |  | 190 |  | 187 | 48 | 南充市铭森园林工程有限公司 |  | 毛球苗
56 | 金山棕高度0.6-0.7m，冠幅0.2-0.25m，25株/m2 | m2 | 22 |  | 157 |  | 160 |  | 159 | 100 | 南充市铭森园林工程有限公司 |  | 花市盆苗,2加仑盆

## 两中心精装
体育中心精装修部分
序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 工程量 | 报价单位 | [5 empty] | 过控建议价 | 过控意见备注 | 送审单价 | 概算单价 | 确定不含税单价（元）
[5 empty] | 单位1 | 不含税 单价 （元） | 单位2 | 不含税 单价 （元） | 单位3 | 不含税 单价 （元）
1 | 彩色冰火板 | 5mm，饰面二次覆膜,膜燃烧性能A级(含亮光、哑光) | m2 | 1417.57 | 广安扬匠商贸有限公司 | 56.8 | 武胜县御斯达装饰有限公司 | 58.5 | 武胜板材大王 | 65.5 | 56.8 | 同意报价
2 | 玻璃纤维吸音棉 | 50mm厚 | m2 | 175.14 | 广安扬匠商贸有限公司 | 46.5 | 武胜县御斯达装饰有限公司 | 56 | 武胜板材大王 | 60.5 | 15.5
5 | 50铝合金双层钢化玻璃下悬窗 | 5中透光+12A+5透明 | m2 | 140.814 | 广安天顺门业 | 685 | 武胜县沿口泰合国际平步楼梯 | 788 | 沿口诺菲特建材经营部 | 768 | 430/510 | 普通50型材430，断桥510
6 | 白色透光软膜 | 40卡式铝型材，A级透光膜 | m2 | 19.53 | 武胜易景装饰设计部 | 380 | 武胜财源广进灯饰经营部 | 385 | 武胜光科广告 | 420 | 25 | 仅询价软膜价格 |  | 50
8 | 穿孔陶铝吸音板 | 15mm穿孔陶铝吸声板,孔径4-6mm,穿孔率约25%(板后衬吸声无纺布一层) ，饰面二次覆膜,膜燃烧性能A级(含亮光、哑光) | m2 | 2590 | 广安扬匠商贸有限公司 | 185 | 武胜县御斯达装饰有限公司 | 198 | 武胜易景装饰设计部 | 205 | 55 |  |  | 85
9 | 防潮无机涂料底漆 |  | kg | 118.222 | [6 empty] | 15 | 多乐士 |  | 11.71
10 | 防潮无机涂料面漆 |  | kg | 282.939 | [6 empty] | 15 | 多乐士 |  | 11.71
11 | 防霉涂料底漆 |  | kg | 645.224 | [6 empty] | 15 | 多乐士 |  | 11.71
12 | 防霉涂料面漆 |  | kg | 1544.206 | [6 empty] | 15 | 多乐士 |  | 11.71
13 | 高强度玻镁板基层 | 12mm | m2 | 2509 | 广安扬匠商贸有限公司 | 68 | 武胜县御斯达装饰有限公司 | 72 | 武胜易景装饰设计部 | 69.5 | 33 |  |  | 150
14 | 厕所成品抗倍特板隔断 | 16厚 | m2 | 520.71 | 广安扬匠商贸有限公司 | 368 | 武胜县御斯达装饰有限公司 | 468 | 武胜易景装饰设计部 | 385 | 180 |  |  | 150
15 | 彩色铝方通 | 40*80*1mm，烤漆多色 | m2 | 1389.546 | 广安扬匠商贸有限公司 | 168.5 | 沿口旭东建材经营总 | 185 | 武胜易景装饰设计部 | 198 | 167 | 定制色 |  | 185
16 | 厕所成品磨砂玻璃隔断 | 磨砂钢化玻璃10mm，配套铝型材、拉手 | m2 | 153.34 | 武胜三立琉璃 | 860 | 广安扬匠商贸有限公司 | 890 | 武胜易景装饰设计部 | 986 | 110 | 仅磨砂玻璃材料价格 |  | 107.48
17 | 厕所洗手台镜面玻璃 | 5mm车边 | m2 | 51.87 | 武胜三立琉璃 | 280 | 广安扬匠商贸有限公司 | 320 | 武胜易景装饰设计部 | 360 | 70 | 仅5厚车边镜面玻璃 |  | 100
18 | 木纹三聚氰胺多层防潮板 | 18mm厚 | m2 | 36 | 广安扬匠商贸有限公司 | 520 | 武胜贝丽唯家具 | 560 | 成都安木源定制 | 600 | 55
19 | 人造大理石板（洗手台面板） | 厚15mm，挖孔 | m2 | 47.46 | 武胜沿口名匠石材店 | 685 | 武胜旭泰石材 | 650 | 武胜尚工建材销售有限责任公司 | 715 | 280
20 | 深灰色大理石门槛石 | 厚15mm | m2 | 67.422 | 武胜沿口名匠石材店 | 368 | 武胜旭泰石材 | 380 | 武胜尚工建材销售有限责任公司 | 385 | 200 |  |  | 180
21 | 灰色人造大理石板 | 厚20mm | m2 | 26.214 | 武胜沿口名匠石材店 | 368 | 武胜旭泰石材 | 460 | 武胜尚工建材销售有限责任公司 | 485 | 180 |  |  | 180
22 | 深灰色无机涂料底漆 |  | kg | 192.765 | [6 empty] | 15 | 多乐士 |  | 11.71
23 | 深灰色无机涂料面漆 |  | kg | 461.341 | [6 empty] | 15 | 多乐士 |  | 11.71
24 | 高密度抗压力水泥板 | 12mm | m2 | 389.195 | 广安扬匠商贸有限公司 | 68 | 武胜县御斯达装饰有限公司 | 72.5 | 武胜易景装饰设计部 | 80 | 30
25 | 无机涂料底漆 |  | kg | 1417.502 | [6 empty] | 15 | 多乐士 |  | 11.71
26 | 无机涂料面漆 |  | kg | 3534.548 | [6 empty] | 15 | 多乐士 |  | 11.71
27 | 无机涂料漆面漆 |  | kg | 652.054 | [6 empty] | 15 | 多乐士 |  | 11.71
28 | 吸音软包面层 | 12mm中纤板基层内饰30中密度海绵，面饰布艺扪布 | m2 | 180 | 武胜美间软装 | 398 | 广安扬匠商贸有限公司 | 420 | 武胜易景装饰设计部 | 435 |  |  |  | 150
29 | 哑光灰色面砖 | 300*600*9mm | m2 | 1261.815 | 武胜大将军瓷砖 | 92.4 | 武胜尚工建材销售有限责任公司 | 100.8 | 武胜易景装饰设计部 | 94 | 30
30 | 仿水磨石仿古砖 | 800*800*10MM | m2 | 3000 | 武胜大将军瓷砖 | 106.8 | 武胜尚工建材销售有限责任公司 | 109.5 | 武胜易景装饰设计部 | 112.32
31 | 仿水磨石踏步砖 | 470*1200*10MM | m2 | 600 | 武胜大将军瓷砖 | 119 | 武胜尚工建材销售有限责任公司 | 168 | 武胜易景装饰设计部 | 120.75
32 | 50mm厚空间吸声体(成品) | 1）、型号：T50； 2）、尺寸：宽≥600mm×长≥2400mm×厚≥50mm，可根据现场尺寸定制。 3）、框体：框体采用3系铝合金材质模具一次成型型材，表面防共振金属齿纹纹理设计，防氧化喷涂工艺处理，有效保护铝合金框体30年无质变； 4）、结构：基材定制环保复合声学棉，有效提升产品中低频吸声频率；声学棉表面透声毡覆盖，确保成品表面平整度，声学棉6面定制透声布包裹、有效防止粉尘释放增加产品强度； 5）、重量：5.3kg/m²含安装件，满足任何的屋面荷载需求，确保不会由于荷载原因而产生安全隐患。 6)、吸声性能：根据 GB/T 20247-2006/ISO 354:2003《声学 混响室吸声测量》第三部分《建筑吸声产品的吸声性能分级》，要求500-5000Hz平均吸声系数≥0.85，NRC≥0.90；Ⅰ级NRC≥0.80、Ⅱ级0.80＞NRC≥0.60、Ⅲ级0.60＞NRC≥0.40、Ⅳ级0.40＞NRC≥0.20。 7)、环保性能：根据GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》，甲醛释放量标准要求≤0.124mg/m³ ，甲醛释放量要求≤0.08mg/m³ 。 8)、受潮挠度：须符合GB/T25998-2020（矿物棉装饰吸声板）标准规定要求，产品受潮挠度（RH99＜0.8mm）。 9)、弯曲破坏载荷：须符合GB/T 25998-2020（矿物棉装饰吸声板）标准规定要求，产品弯曲破坏载荷＞400N。 10)、玻璃纤维声学棉： 符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、 GB/T 5464-2010《建筑 材料不然性能方法》产品燃烧性能符合A级要求。 | m2 | 1428.84 | [6 empty] | 90 | 标准铝框，单块65元，每块0.72m2 |  | 150
33 | 运动地板枫桦木 | 1.50*50*15橡胶减震垫 2.40*50减震龙骨 3.2440*1220*10MM胶合板衬板 4.无纺布防潮层 5.B级1810*宽(60-95)*22MM | m2 | 1483.65 | 广安扬匠商贸有限公司 | 460 | 武胜县御斯达装饰有限公司 | 480 | 武胜易景装饰设计部 | 560 | 160 | 仅询价主材 |  | 180

## 两中心幕墙、穹顶、钢结构、围挡
体育中心
序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 暂估工程量 | 报价单位 | [5 empty] | 过控建议价 | 过控备注 | 送审预算材料单价 | 概算材料单价 | 确定不含税单价（元） | 参数备注
[5 empty] | 单位1 | 不含税 单价 （元） | 单位2 | 不含税 单价 （元） | 单位3 | 不含税 单价 （元）
1 | 玻璃栏杆 | 6+1.14PVb+6钢化夹胶玻璃 | m2 | 448.241 | 重庆亿特玻璃有限公司 | 580 | 南充炜然建筑安装工程有限公司 | 608 | 南充三联玻璃钢化厂 | 615 |  | 目前无参数 |  |  |  | 主龙骨：
2 | 玻璃栏杆 | 8+1.52PVB+8夹胶钢化玻璃 | m2 | 818.321 | 重庆亿特玻璃有限公司 | 620 | 南充炜然建筑安装工程有限公司 | 638 | 南充三联玻璃钢化厂 | 630 |  | 目前无参数 |  |  |  | 主龙骨：
3 | 玻璃雨棚 | 8+1.52pvb+8mm钢化夹胶玻璃 | m2 | 19.158 | 重庆亿特玻璃有限公司 | 920 | 南充炜然建筑安装工程有限公司 | 958 | 南充三联玻璃钢化厂 | 930 |  | 目前无参数 |  |  |  | 主龙骨：
4 | 玻璃雨棚 | TP.10+1.52PVB+TP.10 | m2 | 481.11 | 重庆亿特玻璃有限公司 | 920 | 南充炜然建筑安装工程有限公司 | 958 | 南充三联玻璃钢化厂 | 930 |  | 目前无参数 |  | 300 |  | 主龙骨：
5 | X形支撑体系-钢梁钢柱 | Q345B，双曲面焊接箱型钢梁 | t | 236.951 | 南充市高坪区信邦建材商贸有限责任公司 | 12800 | 四川锦秀宏程钢结构有限公司 | 18800 | 金牛区泽博鑫钢材经营部 | 19800 | 8550（施工未认可，施工单位认为购买原材到运输至加工厂加工为成品箱型、打磨除锈的费用为2000元/t，二次双曲面弯弧加工及材料损耗+出厂防锈底漆+成都到现场工地的运输的费用4200元/t，材料单价为10750元/t)。 | 原材4350元/t,考虑加工成箱型、除锈及运输到加工厂等费用为1200元/t，为5550元/t，二次双曲面弯弧加工费用及损耗及出厂漆费用3000元/t，材料价格为8550元/t | 8000 | 7000 | 7000 | 板材异形加工焊接箱体500*400*22双曲面，材料损耗按1.2计算
6 | 玻璃幕墙 | 8mm厚单片钢化玻璃 | m2 | 182.88 | 重庆亿特玻璃有限公司 | 860 | 南充炜然建筑安装工程有限公司 | 890 | 南充三联玻璃钢化厂 | 880 | 85.77 | 广安信息价 |  |  |  | 主龙骨：100*44*2.5断桥铝合金，8mm单片钢化玻璃
7 | 玻璃幕墙 | TP.6(Low-e)+12A+TP.6mm中空钢化玻璃 | m2 | 231.96 | 重庆亿特玻璃有限公司 | 860 | 南充炜然建筑安装工程有限公司 | 885 | 南充三联玻璃钢化厂 | 880 | 290 | 仅玻璃主材的价格，龙骨安装应按定额单算 |  |  |  | 主龙骨：100*44*2.5断桥铝合金，TP.6(Low-e)+12A+TP.6mm中空钢化玻璃
8 | 玻璃幕墙 | TP.8(Low-e)+12A+TP.8mm中空钢化玻璃 | m2 | 1802.28 | 重庆亿特玻璃有限公司 | 920 | 南充炜然建筑安装工程有限公司 | 958 | 南充三联玻璃钢化厂 | 948 | 340 | 仅玻璃主材的价格，龙骨安装应按定额单算 |  |  |  | 主龙骨：100*44*2.5断桥铝合金，TP.6(Low-e)+12A+TP.6mm中空钢化玻璃
9 | 铝合金玻璃地弹门 | TP.6(Low-e)+12A+TP.6mm中空钢化玻璃 | m2 | 267.768 | 重庆亿特玻璃有限公司 | 920 | 南充炜然建筑安装工程有限公司 | 958 | 南充三联玻璃钢化厂 | 940 | 580 | 成品价（带龙骨五金等所有） |  |  |  | 主龙骨：100*44*2.5断桥铝合金，玻璃采用：TP.6(Low-e)+12A+TP.6mm中空钢化玻璃
10 | 铝合金消防救援窗 | TP.6(Low-e)+12A+TP.6mm中空钢化玻璃 | m2 | 254.2 | 重庆亿特玻璃有限公司 | 680 | 南充炜然建筑安装工程有限公司 | 720 | 南充三联玻璃钢化厂 | 695 | 550 | 成品价（带龙骨五金等所有） |  |  |  | 主龙骨：100*44*2.5断桥铝合金，玻璃采用：TP.6(Low-e)+12A+TP.6mm中空钢化玻璃
11 | 铝合金消防排烟窗 | 手动平开 | m2 | 63.392 | 重庆亿特玻璃有限公司 | 980 | 南充炜然建筑安装工程有限公司 | 1080 | 南充三联玻璃钢化厂 | 1200 |  | 建议市场询价 |  |  |  | 开启窗主型材采用铝合金并异型加工天窗，外加顶板异型铝板，损耗1.2
12 | 铝单板3.0mm厚（曲面） 加强背劲（异性加工费用） | 3.0mm厚（双曲面） | m2 | 4300 | 四川铭升泰新材料科技有限公司 | 180 | 重庆善工幕墙材料有限公司 | 200 | 四川鑫雨佳新材料科技有限公司 | 220 | 施工综合报价为568元/m2，是否按报送价执行，需建设单位确认 | 达州信息价388元/m2,未备注按图纸加工费用，成都信息价为475-985元/m2,包含图纸加工费用（属于厂商报价）。 | 410 | 290 | 290 | 异性加工费用，材料价格按照信息价3.0执行，损耗1.2
13 | 2,.5氟碳漆铝单板（异型双曲面） | 2.5mm(异型) | m2 | 4273.917 | 四川铭升泰新材料科技有限公司 | 479.5 | 重庆善工幕墙材料有限公司 | 528 | 四川鑫雨佳新材料科技有限公司 | 530 | 施工综合报价为479.5元/m2，是否按报送价执行，需建设单位确认 | 成都信息价为410-825元/m2,包含图纸加工费用（属于厂商报价） | 380 |  |  | 异性加工费用，材料价格按照信息价3.0和2.0居中价执行，损耗1.2
14 | 穹顶内层岩棉板 厚120mm | 防火保温岩棉 容重120/kg | m³ | 3749.928 | 众智建工集团 | 480 | 南充炜然建筑安装工程有限公司 | 510 | 四川嘉镁德龙门窗有限公司 | 500 | 400 | 按400元/m3折算，施工单位暂未同意 |  | 72元/m2 |  | 穹顶内层岩棉板，耐火性能2.0h
15 | 成品双曲面热镀锌矩管钢梁200*100*5（异形加工） | 200*100*5（异形加工） | t | 130.978 | 南充市高坪区信邦建材商贸有限责任公司 | 12800 | 四川锦秀宏程钢结构有限公司 | 18800 | 金牛区泽博鑫钢材经营部 | 19800 | 8550（施工未认可，施工单位认为购买原材到运输至加工厂加工为成品箱型、打磨除锈的费用为2000元/t，二次双曲面弯弧加工及材料损耗+出厂防锈底漆+成都到现场工地的运输的费用4200元/t，材料单价为10750元/t)。 | 原材4350元/t,考虑加工成箱型、除锈及运输到加工厂等费用为1200元/t，为5550元/t，二次双曲面弯弧加工费用及损耗及出厂漆费用3000元/t，材料价格为8550元/t | 8000 | 7000 | 7000 | 钢板弧度裁剪双曲面，损耗1.2，除锈打磨
16 | 成品双曲面热镀锌矩管支撑50*50*4（异形加工） | 50*50*4（异形加工） | t | 25.7 | 南充市高坪区信邦建材商贸有限责任公司 | 16800 | 四川锦秀宏程钢结构有限公司 | 18800 | 金牛区泽博鑫钢材经营部 | 19800 | 8550（施工未认可，施工单位认为购买原材到运输至加工厂加工为成品箱型、打磨除锈的费用为2000元/t，二次双曲面弯弧加工及材料损耗+出厂防锈底漆+成都到现场工地的运输的费用4200元/t，材料单价为10750元/t)。 | 原材4350元/t,考虑加工成箱型、除锈及运输到加工厂等费用为1200元/t，为5550元/t，二次双曲面弯弧加工费用及损耗及出厂漆费用3000元/t，材料价格为8550元/t | 8000 | 7000 | 7000 | 镀锌钢管弧度单曲面，损耗1.2
17 | u型槽夹件140*90*10镀锌角钢 | 140*90*10镀锌角钢 （异型定制加工件） | t | 3.69 | 南充市高坪区信邦建材商贸有限责任公司 | 36800 | 四川锦秀宏程钢结构有限公司 | 36500 | 金牛区泽博鑫钢材经营部 | 36600 | 11470元/t（施工未认可，施工单位认为原材3470元/t,考虑热镀锌+1000元，第一次加工开片焊接6800元/t，第二次加工为U型件及开孔+损耗+打磨除锈+出厂底漆+运输现场的费用8000元/t，材料单价为19270元/t) | 原材3470元/t,考虑热镀锌+1000元，第一次加工开片焊接2000元/t，第二次加工为U型件及开孔+损耗+打磨除锈+出厂底漆+运输现场的费用5000元/t，材料单价为11470元/t | 4000 | 4000 | 4000 | 钢板折弯开孔曲面折边，损耗1.2，除锈打磨件
18 | 马道u型槽1.2cm镀钢 | 1.2cm钢型槽（异型定制加工件） | t | 4.616 | 南充市高坪区信邦建材商贸有限责任公司 | 36800 | 四川锦秀宏程钢结构有限公司 | 36500 | 金牛区泽博鑫钢材经营部 | 36600 | 11470元/t（施工未认可，施工单位认为原材3470元/t,考虑热镀锌+1000元，第一次加工开片焊接6800元/t，第二次加工为U型件及开孔+损耗+打磨除锈+出厂底漆+运输现场的费用8000元/t，材料单价为19270元/t) | 原材3470元/t,考虑热镀锌+1000元，第一次加工开片焊接2000元/t，第二次加工为U型件及开孔+损耗+打磨除锈+出厂底漆+运输现场的费用5000元/t，材料单价为11470元/t | 4000 | 4000 | 4000 | 钢板折弯开焊接折弯异型加工，损耗1.2，除锈打磨件。
19 | 1.0mm镀锌钢板（异形） | 1.0mm厚 | m2 | 4019.505 | 南充市高坪区信邦建材商贸有限责任公司 | 168 | 四川锦秀宏程钢结构有限公司 | 158 | 金牛区泽博鑫钢材经营部 | 180 | 52.2元/m2（施工未认可，施工单位认为加工及损耗等按3000元偏低（包括钢板原材料价格都偏低，建议执行询价。 | 镀锌钢板原材价格3650元/t，按成品考虑加工费用及损耗为6650元/t，折算价格为52.2元/m2 |  | 9.42 | 9.42 | 钢板裁剪折弯，损耗1.2
20 | 成品2mm厚不锈钢天沟 | 2.0mm厚（异型定制加工件） | t | 3.04 | 南充市高坪区信邦建材商贸有限责任公司 | 36800 | 四川锦秀宏程钢结构有限公司 | 36500 | 金牛区泽博鑫钢材经营部 | 36600 | 28000元/t | 达州1厚不锈钢板价格为200元/m2,折合吨位约26000元/t，考虑异性加工2000元/t，材料价格28000元/t。 | 390元/m2 | 19590 | 19590 | 不锈钢板折弯开槽焊接，损耗1.2，焊口打磨喷漆
21 | 成品热镀锌弯曲矩管栏杆（立柱30*30*3，横管30*30*1.5） | 立柱30*30*3，30*30*1.5 | t | 7.86 | 南充市高坪区信邦建材商贸有限责任公司 | 16800 | 四川锦秀宏程钢结构有限公司 | 18800 | 金牛区泽博鑫钢材经营部 | 19800 | 8550（施工未认可，施工单位认为购买原材到运输至加工厂加工为成品箱型、打磨除锈的费用为2000元/t，二次双曲面弯弧加工及材料损耗+出厂防锈底漆+成都到现场工地的运输的费用4200元/t，材料单价为10750元/t)。 | 原材4350元/t,考虑加工成箱型、除锈及运输到加工厂等费用为1200元/t，为5550元/t，二次双曲面弯弧加工费用及损耗及出厂漆费用3000元/t，材料价格为8550元/t | 8000 | 7000 | 7000 | 镀锌钢管折弯焊接.损耗1.2，除锈打磨件 | 7.85 | 200
22 | 100*50*5.0马道成品热镀锌弯曲矩管钢梁（异形加工） | 详图纸 | t | 22.72 | 南充市高坪区信邦建材商贸有限责任公司 | 12800 | 四川锦秀宏程钢结构有限公司 | 18800 | 金牛区泽博鑫钢材经营部 | 19800 | 8550（施工未认可，施工单位认为购买原材到运输至加工厂加工为成品箱型、打磨除锈的费用为2000元/t，二次双曲面弯弧加工及材料损耗+出厂防锈底漆+成都到现场工地的运输的费用4200元/t，材料单价为10750元/t)。 | 原材4350元/t,考虑加工成箱型、除锈及运输到加工厂等费用为1200元/t，为5550元/t，二次双曲面弯弧加工费用及损耗及出厂漆费用3000元/t，材料价格为8550元/t | 8000 | 7000 | 7000 | 镀锌钢管折弯焊接，损耗1.2，除锈打磨件 | 25.4777
23 | 25#a型槽钢（异形弯曲） | 25#a型异型定制加工件） | t | 3.95 | 南充市高坪区信邦建材商贸有限责任公司 | 36800 | 四川锦秀宏程钢结构有限公司 | 36500 | 金牛区泽博鑫钢材经营部 | 38000 | 11470元/t（施工未认可，施工单位认为原材3470元/t,考虑热镀锌+1000元，第一次加工开片焊接6800元/t，第二次加工为U型件及开孔+损耗+打磨除锈+出厂底漆+运输现场的费用8000元/t，材料单价为19270元/t) | 原材3470元/t,考虑热镀锌+1000元，第一次加工开片焊接2000元/t，第二次加工为U型件及开孔+损耗+打磨除锈+出厂底漆+运输现场的费用5000元/t，材料单价为11470元/t | 4000 | 4000 | 4000 | 25#a型槽钢弧形加工，开孔
24 | 3.0mm钢板网 | 3.0mm | m2 | 392 | 南充市高坪区信邦建材商贸有限责任公司 | 128 | 四川锦秀宏程钢结构有限公司 | 150 | 金牛区泽博鑫钢材经营部 | 165 | 128 | 钢板原材3500元/t，加工+2000元/t，折算下来3mm钢板网价格约129.5元/m2，同意报价 |  |  |  | 钢网裁剪折弯边，耗损1.2
文化中心
29 | 不锈钢地弹簧门 （含拉手） | 门扇边框：50*50*3热镀锌U型折弯钢板+1.2mm厚不锈钢板 玻璃：8Low-E双银+12Ar+8超白中空钢化玻璃 门框：L50*50*5热镀锌角钢桁架+木工板+1.2mm厚不锈钢板 | m2 | 57.337 | 众智建工集团 | 656.5 | 南充炜然建筑安装工程有限公司 | 690 | 四川嘉镁德龙门窗有限公司 | 710 | 656.5 | 同意报价（含骨架、五金所有成品价） | 525 | 260 | 260
30 | 8Low-E双银+12Ar+8+1.14+8三超白夹胶中空钢化玻璃（异型） | 8Low-E双银+12Ar+8+1.14+8三超白夹胶中空钢化玻璃（异型） | m2 | 3992.64 | 重庆亿特玻璃有限公司 | 643 | 南充炜然建筑安装工程有限公司 | 680 | 南充三联玻璃钢化厂 | 690 | 325 | 玻璃价格 | 360 | 66.4 | 66.4 | 异型加工，含损耗1.2增加费用
31 | 8Low-E双银+12Ar+8+1.14+8三超白夹胶防火中空钢化玻璃（异型）（异型） | 8+12A+8+1.14+8夹胶防火中空玻璃（异型） | m2 | 395.64 | 重庆亿特玻璃有限公司 | 646 | 南充炜然建筑安装工程有限公司 | 680 | 南充三联玻璃钢化厂 | 690 | 355 | 玻璃价格 | 380 | 66.4 | 66.4 | 异型加工，含损耗1.2增加费用
32 | 1.5mm通长镀锌钢板(迎火面刷防火漆) | 1.5mm通长镀锌钢板(迎火面刷防火漆) | m2 | 2329.698 | 南充市高坪区信邦建材商贸有限责任公司 | 215 | 四川锦秀宏程钢结构有限公司 | 230 | 金牛区泽博鑫钢材经营部 | 225 | 103.79元/m2（施工未认可，施工单位认为加工及损耗等按2000元偏低（包括钢板原材料价格都偏低，建议执行询价。 | 镀锌钢板原材价格3650元/t，按成品考虑加工费用及损耗为5650元/t，折算价格为44.35元/m2，防火漆为59.44元/m2，综合单价103.79元/m2 | 120 | 9.42 | 9.42 | 钢板裁剪折弯，损耗1.2
33 | 8+1.52pvb+8双超白钢化夹胶玻璃 | 8+1.52pvb+8双超白钢化夹胶玻璃（异型含铝合金边框） | m2 | 742.356 | 重庆亿特玻璃有限公司 | 680 | 南充炜然建筑安装工程有限公司 | 695 | 南充三联玻璃钢化厂 | 710 | 245 | 含边框 | 380 | 110 | 110 | 含损耗增加费用
34 | 防火保温岩棉 50mm厚 | 防火保温岩棉 容重120/kg | m3 | 255 | 众智建工集团 | 480 | 南充炜然建筑安装工程有限公司 | 510 | 四川嘉镁德龙门窗有限公司 | 530 | 400 | 按400元/m3折算 | 410 | 280 | 280 | 外立面层间区域封堵，耐火性能2.0h
35 | 铝合金固定窗+玻璃配置6Low-e+12+6 | 铝合金固定窗+玻璃配置6Low-e+12+6 | m2 | 11.472 | 重庆亿特玻璃有限公司 | 680 | 南充炜然建筑安装工程有限公司 | 720 | 四川嘉镁德龙门窗有限公司 | 750 | 390 | 含骨架、五金所有
36 | 3mm通长镀锌钢板层间防火盖板 | 3mm通长镀锌钢板层间防火盖板 | m2 | 1113.6 | 南充市高坪区信邦建材商贸有限责任公司 | 295 | 四川锦秀宏程钢结构有限公司 | 320 | 金牛区泽博鑫钢材经营部 | 350 | 133.06元/m2（施工未认可，施工单位认为加工及损耗等按2000元偏低（包括钢板原材料价格都偏低，建议执行询价。 | 镀锌钢板原材价格3650元/t，按成品考虑加工费用及损耗为5650元/t，折算价格为133.06元/m2， |  |  |  | 主材及异性加工费用，损耗1.2
37 | 3.0铝单板异性加工费用 | 铝单板异性加工费用 | m2 | 7300 | 四川铭升泰新材料科技有限公司 | 180 | 重庆善工幕墙材料有限公司 | 200 | 四川鑫雨佳新材料科技有限公司 | 225 | 施工综合报价为568元/m2，是否按报送价执行，需建设单位确认 | 达州信息价388元/m2,未备注按图纸加工费用，成都信息价为475-985元/m2,包含图纸加工费用（属于厂商报价）。 | 430 | 290 | 290 | 异性加工费用，材料价格按照信息价执行，损耗1.2
38 | 2.0铝单板异性加工费用 | 铝单板异性加工费用 | m2 | 420 | 四川铭升泰新材料科技有限公司 | 180 | 重庆善工幕墙材料有限公司 | 200 | 四川鑫雨佳新材料科技有限公司 | 225 | 施工综合报价为451元/m2，是否按报送价执行，需建设单位确认 | 达州信息价271元/m2,未备注按图纸加工费用，成都信息价为345-650元/m2,包含图纸加工费用（属于厂商报价）。 | 380 |  | 271信息价 | 异性加工费用，材料价格按照信息价执行，损耗1.2
39 | 铝合金开启窗+玻璃配置6Low-e+12+6 | 铝合金开启窗+玻璃配置6Low-e+12+6 | m2 | 20 | 重庆亿特玻璃有限公司 | 680 | 南充炜然建筑安装工程有限公司 | 720 | 南充三联玻璃钢化厂 | 710 | 460 | 含骨架、五金所有 |  |  |  | 开启窗主型材采用：
40 | 铝合金开启排烟窗+玻璃配置6Low-e+12+6 | 铝合金开启排烟窗+玻璃配置6Low-e+12+6 | m2 | 60 | 重庆亿特玻璃有限公司 | 680 | 南充炜然建筑安装工程有限公司 | 720 | 南充三联玻璃钢化厂 | 710 | 510 | 含骨架、五金所有 |  |  |  | 电动开启窗主型材采用：
41 | 铝合金开启排烟窗电动装置 | 电动装置 | 套 | 15 | 重庆亿特玻璃有限公司 | 1280 | 南充炜然建筑安装工程有限公司 | 1300 | 南充三联玻璃钢化厂 | 1350 | 1280 | 建议执行报价

## 两中心土建
体育中心
序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 暂估工程量 | 报价单位 | [5 empty] | 过控建议价 | 过控备注 | 确定不含税单价（元） | 备注
[5 empty] | 单位1 | 不含税 单价 （元） | 单位2 | 不含税 单价 （元） | 单位3 | 不含税 单价 （元）
1 | 9mm厚穿孔吸音板 |  | m2 | 222.495 | [6 empty] | 13 | 优化成矿棉吸音板
2 | 泡沫混凝土 |  | m3 | 112.625 | 武胜县宝鑫建材有限公司 6910111 | 280 | 合川商混建材有限公司 18084908862 | 300 | 合川商混建材有限公司 18084908862 | 320 | 191.4 | =DISPIMG("ID_B0CBB255FE8C417BA579E956652CFB8C",1)
7 | 钢质防火门 | 丙级，红色 | m2 | 6.305 | [6 empty] | 280 | 达州信息价未标注甲乙丙，仅标注钢质防火门324.5
8 | 钢质防火门 | 甲级，红色 | m2 | 49.955 | [6 empty] | 324.5 | 达州信息价未标注甲乙丙，仅标注钢质防火门324.5
9 | 钢质防火门 | 乙级，红色 | m2 | 17.072 | [6 empty] | 300 | 达州信息价未标注甲乙丙，仅标注钢质防火门324.5
10 | 挤塑聚苯板 | 35mm | m2 | 2352.785 | [6 empty] | 14 | 按400元/m3折算
11 | 挤塑聚苯板 | 90mm | m2 | 9125.022 | [6 empty] | 36 | 按400元/m3折算
14 | 岩棉板 | 40mm | m2 | 1909 | [6 empty] | 16 | 按400元/m3折算
15 | 岩棉板 | 45mm | m2 | 253 | [6 empty] | 18 | 按400元/m3折算
16 | 溢水槽成品篦子（含型材预埋件） | 400*400**50 | m2 | 44.5 | 重庆恒泰泳池有限公司 13667675022 | 400 | 达州光大泳池有限公司 13982643880 | 410 | 成都鎙泳池有限公司 13880330475 | 420 | 400 | 询价90元/米，折合平方约520元/m2，同意报价
文化中心
40 | 硅酸钙板8+岩棉板90+硅酸钙板4保温防水一体化板（含铝合金专用挂件） |  | m2 | 3800 | 广安皓钥广告装饰设计有限公司；杜晶；18582644706 | 291.91 | 广安市广安区恒之足建材经营部；陈还恒；13696178163 | 309.42 | 广安市广安区优品家建材经营部；王贵芳；18728668575 | 291.91 | 140 | 含保温、防水一体板、成品铝合金挂件费用，定额仅计算人工安装费用

## 体育器材
体育器材
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参考图 | 参数 | 报价单位 | [5 empty] | 送审单价 | 概算单价
[6 empty] | 单位1 | 不含税 单价 （元） | 单位2 | 不含税 单价 （元） | 单位3 | 不含税 单价 （元） |  |  | 备注
2 | 室内篮球架 | 2 | 个 |  | 体：2m*1m*60cm*40cm 箱体钢板厚度：3mm 伸臂长度：2.2m 伸臂：钢板拼接 副管钢材厚度：3mm 占地长度：3.5m 篮板：钢化玻璃 | 广安天罡科技有限公司 罗：13975194134 | 54500 | 四川安信通智能科技有限公司 王：18508152233 | 54000 | 广安慧龙科技有限公司 李：15982638222 | 55000 | 43500 |  | 含安装运输
3 | 室外篮球架 | 4 | 个 |  | 220圆管伸臂1.8米 副管厚度：2.5mm 占地长度：2.5m 篮板：钢化玻璃 | 广安天罡科技有限公司 | 5500 | 四川安信通智能科技有限公司 | 5150 | 广安慧龙科技有限公司 | 5300 | 3500 |  | 含安装运输
4 | 室外乒乓球桌 | 8 | 张 |  | 长2.74*宽1.52*高760 60圆管彩虹腿 厚度2mm 台面复合材料 | 广安天罡科技有限公司 | 4100 | 四川安信通智能科技有限公司 | 3900 | 广安慧龙科技有限公司 | 4250 | 2900 |  | 含安装运输
5 | 室外羽毛球栏网 | 2 | 副 |  | 底座外壳ABS配重水泥 立柱采用42圆管 底座配有轮子可移动 100kg 带球网 | 广安天罡科技有限公司 | 2560 | 四川安信通智能科技有限公司 | 2475 | 广安慧龙科技有限公司 | 2800 | 1800 |  | 含安装运输
6 | 室外网球栏网 | 1 | 副 |  | 8*8方管 厚2.5mm 静电喷塑 带球网 | 广安天罡科技有限公司 | 4500 | 四川安信通智能科技有限公司 | 4120 | 广安慧龙科技有限公司 | 4350 | 3300 |  | 含安装运输
7 | 网球场室外休息座椅 | 4 | 组 |  | 有靠背，遮阳棚 规格2020长*960宽*2000高 铝合金 | 广安天罡科技有限公司 | 6520 | 四川安信通智能科技有限公司 | 6300 | 广安慧龙科技有限公司 | 6800 | 4050 |  | 含安装运输
8 | 篮球、羽毛球场休息座椅 | 28 | 个 |  | 铝合金长2米，宽40,高45 | 广安天罡科技有限公司 | 725 | 四川安信通智能科技有限公司 | 630 | 广安慧龙科技有限公司 | 685 | 410 |  | 含安装运输
8 | 主席台座椅 | 38 | 2016 |  | 1.1、座背海绵:采用冷发泡高回弹优质聚氨酷 (PU) 定型泡绵加防火材料经模具发泡一次成型，回弹性好，座感舒适，经久耐用 采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达40 -50kg/m， 靠背尺寸680*440*80mm.坐垫尺寸：480*440*120mm. 需要满足GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》检测标准，并提供对应的检测报告。 2、座背外板:优质多层板经模具热压成型(靠背板16MM 坐垫板12MM)多层底油密封，有效防止开裂，环保面漆精细饰面，座板带有吸音孔、能有效去除环境噪音。 3、面料:采用公共座椅专用高档优质麻绒布料，也可选用科技布、仿皮、西皮，环保皮料等。面料需要满足GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》检测标准 4、椅脚:采用重力设计，选用优质1.8mm冷轧钢冲压折边成型，并经打磨、抛光、除锈、磷化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理，螺栓孔采用隐蔽设计，美观大方，脚架高60mm, 立柱220×80×40mm ,脚片尺寸317×76mm高度20mm士2mm，脚片设有6条凸起加强筋。需要符合HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》检测标准，并提供对应的检测报告 5、扶手：扶手面采用高档榉木或橡木经多次抛光封漆处理，耐磨耐用，美观大方。42×8×2.3CM 6、回复机构：弹簧加阻尼回复机构，回复缓慢，回复噪音更小。 7、侧板：采用优质密度板，面覆海绵和麻绒（布），采用内嵌式侧板设计,比传统外扣式更加稳固耐用、外敷海绵和扪布，触感柔和舒适。厚0.3cm 9、礼堂椅吸音：需要满足GB/T 20247-2006《声学 混响室吸声测量》检测标准，在频率为：100-160HZ中每座椅子平均吸音量不得少于0.25m³。并提供对应的检测报告 10、礼堂椅成品需要满足QB/T 2602-2013《影剧院公共座椅》检测标准，并提供对应的检测报告 | 广安天罡科技有限公司 | 988 | 四川安信通智能科技有限公司 | 961 | 广安慧龙科技有限公司 | 990 | 765 |  | 含安装运输
9 | 固定座椅 | 2016 | 个 |  | 1、椅面类型：中靠背中空吹塑椅 2、椅面材料：高密度聚乙烯 3、尺寸：宽：435mm 高：390mm 深：480mm 4、座椅采用高密度聚乙烯为原料，综合性能：符合《体育场馆公共座椅》(QB/T2601-2003)的规定。2)，颜色性能：选用进口色粉，电脑配色，色彩艳丽，色调轻快，座椅产生过程中，加入颜色稳定剂保证颜色持久亮丽，五年之内座椅色彩一致度达到95%.3)，力学性能：抗冲击，耐疲劳，高强度。经国际级质量监督检验中心检验合格，符合QB/T26012003标准，座椅静荷载1600N,10次，椅背静荷载760N,10次：座椅耐久性：椅面载荷950N,10万次，椅背载荷330N,10万次无损：椅面冲击高度： 240mm,10次：椅背冲击高度：330mm，角度48度，10次。 4)耐候性能：在+75C高温下72小时，无龟裂，斑点，气泡及明显变形等外观变化。在-40C低温下24小时，无局部变化，龟裂，斑点，气泡及明显变形等外观变化。5)，抗老化性能：选用进口抗老化剂和室外抗紫外线剂，符合国际标准GB/T16422.2一1999《塑料老化性能试验》标准，使座椅在室外使用5年之内座椅色彩一致度达到95%.6)，使用寿命：座椅整体使用寿命不低于10年。7)，座椅为中空吹塑联体椅，选用原包进口聚乙烯(PE)，采用吹塑工艺中空结构制作而成。座椅机械性能优越，强度高，抗冲击性，安全性，耐候性好，化学性能稳定，耐酸碱，抗静电，耐磨，憎水，颜色稳定。座椅整体设计按照人体工程学原理设计，经模具吹塑成型，具有美观舒适，安全，耐用，便于安装维护和管理等优点。 | 广安天罡科技有限公司 | 155 | 四川安信通智能科技有限公司 | 133.5 | 广安慧龙科技有限公司 | 185 | 95 |  | 含安装运输