## 工料机汇总调价表
工料机汇总表
工程名称：
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 预算材料单价 | 聚鑫预算 | 概算 | 施工单位 |  |  | 过控 | 信息价 |  |  | 预算与概算差价 | 备注
1 | 150℃防火阀 | 320*200 | 个 | 1.01 | 100 | 100 | 0 | 145.3 | 157.8 | 165.2 |  | / |  |  | 100
2 | 150℃防火阀 | 320*250 | 个 | 30.3 | 110 | 110 | 0 | 113.39 | 131.13 | 145.2 |  | / |  |  | 110
3 | 150℃防火阀 | 400*320 | 个 | 4.04 | 136.00 | 136 | 106.98 | 173.2 | 185.3 | 197.8 |  | / |  |  | 29.02
4 | 150℃防火阀 | 500*320 | 个 | 2.02 | 145.00 | 145 | 0 | 185.3 | 190.52 | 212.3 |  | / |  |  | 145
5 | 150℃防火阀 | 500*400 | 个 | 4.04 | 145.00 | 145 | 0 | 215.4 | 245.3 | 265.3 |  | / |  |  | 145
6 | 150℃防火阀 | 630*400 | 个 | 1.01 | 200.00 | 200 | 160.81 | 345.7 | 365.2 | 389.7 |  | / |  |  | 39.19
7 | 150℃防火阀 | 700*500 | 个 | 1.01 | 180.00 | 180 | 0 | 354.6 | 365.4 | 398.7 |  | / |  |  | 180
8 | 280℃防火阀 | ∅1050 | 个 | 4.04 | 582.00 | 582 | 356.63 | 1654.3 | 1715.3 | 1815.2 |  | / |  |  | 225.37
9 | 280℃防火阀 | 2000*400 | 个 | 4.04 | 450 | 450 | 607.36 | 1051.2 | 1152.3 | 1254.6 |  | / |  |  | -157.36
10 | 280℃防火阀 | 500*320 | 个 | 10.1 | 210.00 | 210 | 139.2 | 245.3 | 284.88 | 293.5 |  | / |  |  | 70.8
11 | 280℃防火阀 | 800*400 | 个 | 6.06 | 201.00 | 201 | 190.21 | 385.2 | 397.3 | 400.1 |  | / |  |  | 10.79
12 | 5厚304#不锈钢板拉丝面底面 | φ700 | 套 | 40 | 180.00 | 180 | 0 | 244.08 | 257.44 | 255.26 |  | / |  |  | 180
13 | 70℃电动防火阀 | 200*120 | 个 | 2.02 | 125.38 | 125.38 | 82.13 | 129.24 | 160.46 | 171.2 |  | / |  |  | 43.25
14 | 70℃电动防火阀 | 630*250 | 个 | 3.03 | 266.58 | 266.58 | 0 | 274.78 | 331.75 | 352.6 |  | / |  |  | 266.58
15 | 70℃电动防火阀 | 630*400 | 个 | 1.01 | 366.54 | 366.54 | 0 | 377.81 | 415.17 | 439.99 |  | / |  |  | 366.54
16 | 70℃电动防火阀 | 800*320 | 个 | 1.01 | 370.77 | 370.77 | 168.59 | 382.18 | 486.21 | 512.3 |  | / |  |  | 202.18
17 | 70℃防火阀 | ∅150 | 个 | 2.02 | 88.00 | 88 | 0 | 115.2 | 135.2 | 158.9 |  | / |  |  | 88
18 | 70℃防火阀 | 1250*400 | 个 | 2.02 | 220.00 | 220 | 0 | 515.6 | 613.5 | 687.5 |  | / |  |  | 220
19 | 70℃防火阀 | 1350*400 | 个 | 6.06 | 230.00 | 230 | 0 | 587.5 | 652.4 | 698.7 |  | / |  |  | 230
20 | 70℃防火阀 | 1500*400 | 个 | 4.04 | 262.00 | 262 | 0 | 675.2 | 715.3 | 786.3 |  | / |  |  | 262
21 | 70℃防火阀 | 1600*630 | 个 | 3.03 | 332.00 | 332 | 0 | 985.3 | 1051.2 | 1152.3 |  | / |  |  | 332
22 | 70℃防火阀 | 1600*800 | 个 | 2.02 | 340.00 | 340 | 0 | 1256.4 | 1314.5 | 1417.5 |  | / |  |  | 340
23 | 70℃防火阀 | 200*160 | 个 | 1.01 | 85.00 | 85 | 0 | 179.3 | 213.6 | 235.4 |  | / |  |  | 85
24 | 70℃防火阀 | 320*250 | 个 | 5.05 | 100.00 | 100 | 0 | 245.9 | 265.8 | 279.3 |  | / |  |  | 100
25 | 70℃防火阀 | 400*250 | 个 | 5.05 | 111.00 | 111 | 168.84 | 289.7 | 315.2 | 325.8 |  | / |  |  | -57.84
26 | 70℃防火阀 | 400*320 | 个 | 1.01 | 115.00 | 115 | 0 | 118.54 | 129.47 | 130.65 |  | / |  |  | 115
27 | 70℃防火阀 | 500*320 | 个 | 4.04 | 130.00 | 130 | 171.36 | 289.3 | 294.3 | 319.5 |  | / |  |  | -41.36
28 | 70℃防火阀 | 500*400 | 个 | 1.01 | 130.00 | 130 | 0 | 297.8 | 312.4 | 332.6 |  | / |  |  | 130
29 | 70℃防火阀 | 800*400 | 个 | 2.02 | 201.00 | 201 | 186.48 | 386.3 | 397.8 | 405.1 |  | / |  |  | 14.52
30 | 70℃防火阀 | 800*500 | 个 | 2.02 | 211.00 | 211 | 0 | 425.3 | 465.3 | 512.3 |  | / |  |  | 211
31 | A级不燃复合铝箔 |  | m2 | 3869.796 | 12.00 | 12 | 0 | 45.12 | 48.12 | 51.23 |  | / |  |  | 12
32 | A级不燃离心玻璃棉板材 |  | m3 | 96.171 | 310.00 | 310 | 656.15 | 998.72 | 1026.32 | 1368.55 |  | / |  |  | -346.15
33 | C30 | P6 | m3 | 14.693 | 400.00 | 400 | 0 |  |  |  |  | / |  |  | 400
34 | HTFC-I-22A L=30583m3/h H=600Pa | N=15kW | 台 | 2 | 9500.00 | 9500 | 0 | 6548.5 | 7600.74 | 7952.6 |  | / |  |  | 9500
35 | SAC-5.1 壁挂式空调器 | 定频;制冷量:5.1kW;制冷功率:1800W/220V;COP:3.39;SEER:5.3 | 套 | 69 | 2800.00 | 2800 | 0 | 5545 | 5973 | 6053 |  | / |  |  | 2800
36 | SAC-7.1 立柜式调器 | 定频;制冷量:7.1kW;制冷功率:2500W/220V;COP:3.39;SEER:5.3 | 套 | 20 | 4500.00 | 4500 | 0 | 7980 | 8315 | 9571 |  | / |  |  | 4500
37 | SWF-Ⅰ-5混流风机 L=7256m3/h H=476Pa | N=2.2kW | 台 | 1 | 1638.00 | 1638 | 2045.62 | 2567.8 | 2749.3 | 2987.6 |  | / | 929.8 | 0.56764 | -407.62
38 | SWF-I-3混流风机 L=1666m3/h H=228Pa | N=0.25kW | 台 | 1 | 850.00 | 850 | 1138.6 | 1275.3 | 1413.5 | 1675.4 |  | / | 425.3 | 0.50035 | -288.6
39 | SWF-I-4混流风机 L=2745m3/h H=355Pa | N=0.75kW | 台 | 2 | 1100.00 | 1100 | 2483.3 | 1459.7 | 1657.8 | 1854.3 |  | / | 359.7 | 0.327 | -1383.3
40 | SWF-I-4混流风机 L=3500m3/h H=380Pa | N=0.75kW | 台 | 1 | 1100.00 | 1100 | 0 | 1345.6 | 1765.5 | 1973.2 |  | / | 245.6 | 0.22327 | 1100
41 | UPVC通气管 | DN100 | m | 10.16 | 20.36 | 20.36 | 0 |  |  |  |  | / |  |  | 20.36
42 | UPVC通气管粘接管件 | DN100 | 个 | 3.08 | 20.50 | 20.5 | 0 |  |  |  |  | / |  |  | 20.5
43 | UPVC雨水管 | DN200 | m | 123.946 | 49.76 | 49.76 | 0 |  |  |  |  | / |  |  | 49.76
44 | UPVC雨水管管件 | DN200 | 个 | 5.991 | 48.77 | 48.77 | 0 |  |  |  |  | / |  |  | 48.77
45 | WD-200SPG-F射频自动水处理仪 | N=1kW(带过滤，除垢，除藻功能） | 套 | 1 | 2900.00 | 2900 | 21614.04 | 5577 | 6510 | 7910 |  | / |  |  | -18714.04
46 | Y型过滤器 | DN150 | 个 | 3 | 478.00 | 478 | 788.4 | 448.02 | 484.05 | 486.75 |  | / |  |  | -310.4
47 | Y型过滤器 | DN200 | 个 | 4 | 772.50 | 772.5 | 1240.2 | 746.28 | 809.05 | 789.55 |  | / |  |  | -467.7
48 | Y型过滤器 | DN65 | 个 | 1 | 167.38 | 167.38 | 0 | 177.97 | 193.84 | 191.76 |  | / |  |  | 167.38
49 | 薄型风管室内机 SN-63 风量:L=1140m3/h 制冷:Qo=6.3Kw 制热:Qr= 7.1kW | 耗电量:N=82W | 台 | 17 | 3500.00 | 3500 | 0 | 5125 | 5812 | 6542 |  | / |  |  | 3500
50 | 薄型风管室内机 | SN-28 | 台 | 4 | 2220.00 | 2220 | 0 | 3876 | 4125 | 5015 |  | / |  |  | 2220
51 | 闭孔橡塑海绵 |  | m3 | 11.763 | 1120.00 | 1120 | 0 | 858.2 | 985.23 | 1023.21 |  | / |  |  | 1120
52 | 变频多联机室内机 | N50 | 台 | 3 | 2800.00 | 2800 | 0 | 6510 | 6847 | 7512 |  | / |  |  | 2800
53 | 标准砖 |  | 千匹 | 17.932 | 370.00 | 370 | 550.84 |  |  |  |  | 365 |  |  | -180.84
54 | 侧回风口 | 1000*1800 | 个 | 4.04 | 352.05 | 352.05 | 0 | 685.5 | 715.8 | 785.6 |  | / |  |  | 352.05
55 | 侧回风口 | 1500*2500 | 个 | 2.02 | 639.00 | 639 | 0 | 789.2 | 845.6 | 973.5 |  | / |  |  | 639
56 | 侧回风口 | 3200*500 | 个 | 4.04 | 312.93 | 312.93 | 0 | 465.8 | 486.5 | 515.3 |  | / |  |  | 312.93
57 | 柴油(机械) |  | L | 7096.425 | 6.00 | 6 | 6.21 |  |  |  |  | 5.95 |  |  | -0.21
58 | 单层百叶风口 | 1250*400 | 个 | 2.02 | 97.79 | 97.79 | 0 | 185.6 | 197.6 | 215.6 |  | / |  |  | 97.79
59 | 单层百叶风口 | 1250*500 | 个 | 1.01 | 122.24 | 122.24 | 0 | 185.9 | 215.4 | 245.3 |  | / |  |  | 122.24
60 | 单层百叶风口 | 1600*2500 | 个 | 1.01 | 530.00 | 530 | 0 | 546.3 | 679.77 | 715.2 |  | / |  |  | 530
61 | 单层百叶风口 | 200*150 | 个 | 4.04 | 15.87 | 15.87 | 0 | 33.2 | 35.6 | 38.6 |  | / |  |  | 15.87
62 | 单层百叶风口 | 2500*600 | 个 | 4.04 | 293.38 | 293.38 | 0 | 465.2 | 485.9 | 515.6 |  | / |  |  | 293.38
63 | 单层百叶风口 | 320*250 | 个 | 7.07 | 18.54 | 18.54 | 0 | 35.2 | 38.6 | 41.5 |  | / |  |  | 18.54
64 | 单层百叶风口 | 400*320 | 个 | 1.01 | 25.03 | 25.03 | 0 | 50 | 53.2 | 60.2 |  | / |  |  | 25.03
65 | 单层百叶风口 | 400*350 | 个 | 1.01 | 27.38 | 27.38 | 32.04 | 50.2 | 55.8 | 62.1 |  | / |  |  | -4.66
66 | 单层百叶风口 | 500*320 | 个 | 1.01 | 31.29 | 31.29 | 0 | 55.6 | 60.5 | 70.2 |  | / |  |  | 31.29
67 | 单层百叶风口 | 500*400 | 个 | 1.01 | 39.12 | 39.12 | 0 | 65.3 | 73.6 | 80.2 |  | / |  |  | 39.12
68 | 单层百叶风口 | 630*250 | 个 | 2.02 | 30.80 | 30.8 | 35.07 | 55.3 | 65.3 | 70.2 |  | / |  |  | -4.27
69 | 单层百叶风口 | 630*400 | 个 | 5.05 | 49.29 | 49.29 | 51.49 | 65.8 | 75.8 | 85.3 |  | / |  |  | -2.2
70 | 单层百叶风口 | 800*350 | 个 | 32.32 | 54.76 | 54.76 | 87.23 | 67.5 | 75.5 | 80.2 |  | / |  |  | -32.47
71 | 单层百叶风口 | 800*500 | 个 | 4.04 | 85.80 | 85.8 | 0 | 165.3 | 185.7 | 191.2 |  | / |  |  | 85.8
72 | 单层百叶排风口 | 1000*400 | 个 | 2.02 | 78.23 | 78.23 | 77.19 | 135.5 | 145.3 | 158.6 |  | / |  |  | 1.04
73 | 单层百叶排风口 | 600*320 | 个 | 10.1 | 37.55 | 37.55 | 35.07 | 68.5 | 75.8 | 82.5 |  | / |  |  | 2.48
74 | 倒流防止器 | DN150 | 个 | 3 | 440.00 | 440 | 0 | 485.58 | 521.13 | 512.87 |  | / |  |  | 440
75 | 倒流防止器 | DN65 | 个 | 1 | 236.26 | 236.26 | 0 | 260.74 | 280.86 | 279.82 |  | / |  |  | 236.26
76 | 电动对开多叶调节阀 | 1250*500 | 个 | 2.02 | 494.10 | 494.1 | 0 | 785.3 | 785.6 | 815.2 |  | / |  |  | 494.1
77 | 电动对开多叶调节阀 | 1250*800 | 个 | 1.01 | 558.00 | 558 | 0 | 1265.3 | 1357.9 | 1412.3 |  | / |  |  | 558
78 | 电动对开多叶调节阀 | 1600*630 | 个 | 3.03 | 594.20 | 594.2 | 0 | 1051.3 | 1152.3 | 1354.2 |  | / |  |  | 594.2
79 | 电动对开多叶调节阀 | 400*250 | 个 | 5.05 | 85.80 | 85.8 | 0 | 145.2 | 156.9 | 175.3 |  | / |  |  | 85.8
80 | 电动对开多叶调节阀 | 500*250 | 个 | 6.06 | 99.75 | 99.75 | 0 | 185.3 | 197.3 | 201.3 |  | / |  |  | 99.75
81 | 电动对开多叶调节阀 | 500*320 | 个 | 3.03 | 119.28 | 119.28 | 0 | 215.3 | 258.3 | 269.3 |  | / |  |  | 119.28
82 | 电动对开多叶调节阀 | 630*250 | 个 | 6.06 | 117.85 | 117.85 | 0 | 245.3 | 265.4 | 286.3 |  | / |  |  | 117.85
83 | 电动对开多叶调节阀 | 630*320 | 个 | 2.02 | 142.49 | 142.49 | 0 | 265.1 | 289.3 | 298.3 |  | / |  |  | 142.49
84 | 电动对开多叶调节阀 | 800*320 | 个 | 10.1 | 172.84 | 172.84 | 0 | 289.7 | 345.6 | 389.7 |  | / |  |  | 172.84
85 | 电动对开多叶调节阀 | 800*500 | 个 | 4.04 | 253.20 | 253.2 | 0 | 587.3 | 654.3 | 698.3 |  | / |  |  | 253.2
86 | 电动防火阀 | 1250*500 | 个 | 1.01 | 1032.00 | 1032 | 0 | 1063.76 | 1353.01 | 1457.3 |  | / |  |  | 1032
87 | 电动开启扇 |  | 台 | 8 | 380.00 | 380 | 0 | 391.7 | 437 | 478.91 |  | / |  |  | 380
88 | 电气控制柜 |  | 台 | 1 | 7550.00 | 7550 | 0 | 47600 | 59097.2 | 56215.3 |  | / |  |  | 7550
89 | 吊顶式新风换气空调机 | 风量：1000m3/h | 台 | 4 | 9500.00 | 9500 | 4878 | 9500 | 9950 | 10030 |  | / |  |  | 4622
90 | 蝶阀 | DN100 | 个 | 16 | 256.64 | 256.64 | 230.98 |  |  |  |  | 256.64 |  |  | 25.66
91 | 蝶阀 | DN150 | 个 | 3 | 478.00 | 478 | 0 | 130.12 | 136.84 | 141.41 |  | / |  |  | 478
92 | 蝶阀 | DN200 | 个 | 2 | 574.00 | 574 | 488.7 | 574 | 621.73 | 595.62 |  | / |  |  | 85.3
93 | 镀锌钢板 | δ=0.5 | m2 | 422.345 | 17.31 | 17.31 | 23.25 |  |  |  |  | / |  |  | -5.94
94 | 镀锌钢板 | δ=0.6 | m2 | 754.744 | 20.77 | 20.77 | 0 |  |  |  |  | / |  |  | 20.77
95 | 镀锌钢板 | δ=0.75 | m2 | 874.543 | 25.96 | 25.96 | 34.11 |  |  |  |  | / |  |  | -8.15
96 | 镀锌钢板 | δ=1.0 | m2 | 2146.017 | 34.61 | 34.61 | 44.97 |  |  |  |  | / |  |  | -10.36
97 | 镀锌钢板 | δ=1.2 | m2 | 698.277 | 41.53 | 41.53 | 53.66 |  |  |  |  | / |  |  | -12.13
98 | 镀锌钢板 | δ=1.5 | m2 | 922.44 | 51.92 | 51.92 | 0 |  |  |  |  | / |  |  | 51.92
99 | 镀锌钢板 | δ=3.5 | m2 | 22.76 | 121.14 | 121.14 | 0 |  |  |  |  | / |  |  | 121.14
100 | 镀锌钢管 | DN32 | m | 102.588 | 14.23 | 14.23 | 15.65 |  |  |  |  | / |  |  | -1.42
101 | 镀锌钢管 | DN40 | m | 99.94 | 17.46 | 17.46 | 17.96 |  |  |  |  | / |  |  | -0.5
102 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 36.232 | 22.19 | 22.19 | 0 |  |  |  |  | / |  |  | 22.19
103 | 镀锌钢管管件 | DN32 | 个 | 101.76 | 5.48 | 5.48 | 4.62 |  |  |  |  | / |  |  | 0.86
104 | 镀锌钢管管件 | DN40 | 个 | 78.395 | 6.80 | 6.8 | 5.43 |  |  |  |  | / |  |  | 1.37
105 | 镀锌钢管管件 | DN50 | 个 | 23.902 | 10.07 | 10.07 | 0 |  |  |  |  | / |  |  | 10.07
106 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 56.612 | 4.38 | 4.38 | 3.6 | 5.94 | 6.29 | 6.27 |  | / |  |  | 0.78
107 | 二等锯材 |  | m3 | 2.991 | 1752.21 | 1752.21 | 1752.21 |  |  |  |  | 1752.21 |  |  | 0
108 | 防雨百叶风口 | 1000*400 | 个 | 2.02 | 179.20 | 179.2 | 114.25 | 245.1 | 285.3 | 297.6 |  | / |  |  | 64.95
109 | 防雨百叶风口 | 320*250 | 个 | 5.05 | 35.84 | 35.84 | 37.83 | 80.5 | 85.5 | 92.5 |  | / |  |  | -1.99
110 | 防雨百叶风口 | 400*250 | 个 | 2.02 | 44.80 | 44.8 | 21.74 | 65.3 | 75.3 | 79.8 |  | / |  |  | 23.06
111 | 防雨百叶风口 | 400*400 | 个 | 2.02 | 71.68 | 71.68 | 57.9 | 85.6 | 95.8 | 105.5 |  | / |  |  | 13.78
112 | 防雨百叶风口 | 500*320 | 个 | 2.02 | 71.68 | 71.68 | 29.04 | 85.9 | 98.5 | 105.3 |  | / |  |  | 42.64
113 | 防雨百叶风口 | 800*400 | 个 | 2.02 | 143.36 | 143.36 | 95.26 | 258.3 | 275.8 | 285.6 |  | / |  |  | 48.1
114 | 防雨百叶风口 | 800*500 | 个 | 4.04 | 179.20 | 179.2 | 0 | 245.6 | 286.5 | 298.6 |  | / |  |  | 179.2
115 | 防坠网 |  | 个 | 75 | 17.00 | 17 | 9 | 23.05 | 24.08 | 24.13 |  | / |  |  | 8
116 | 风机盘管 卡式四出风型 | FCU-10 | 台 | 8 | 4079.00 | 4079 | 3057.62 | 5973 | 6073 | 7515 |  | / | 1894 | 0.46433 | 1021.38
117 | 浮球阀 | DN40 | 个 | 1.01 | 75.00 | 75 | 0 | 82.5 | 85.88 | 90.22 |  | / |  |  | 75
118 | 复合模板 |  | m2 | 152.456 | 20.75 | 20.75 | 0 | 28.14 | 29.57 | 29.34 |  | / |  |  | 20.75
119 | 干混砌筑砂浆 |  | t | 1.992 | 310.00 | 310 | 0 |  |  |  |  | 300 |  |  | 310
120 | 干混砌筑砂浆 | M7.5 | t | 17.494 | 310.00 | 310 | 320 |  |  |  |  | 300 |  |  | -10
121 | 钢板 | δ20 | kg | 999 | 3.24 | 3.24 | 0 |  |  |  |  | / |  |  | 3.24
122 | 钢盖板440*980mm |  | 套 | 2 | 180.00 | 180 | 0 | 244.08 | 258.62 | 258.28 |  | / |  |  | 180
123 | 钢筋 | φ12 | t | 1.604 | 3160.00 | 3160 | 3377.16 |  |  |  |  | 3160 |  |  | -217.16
124 | 钢筋 | φ12～16 | t | 18.824 | 3160.00 | 3160 | 3377.16 |  |  |  |  | 3160 |  |  | -217.16
125 | 钢筋 | 综合 | t | 0.17 | 3160.00 | 3160 | 0 |  |  |  |  | / |  |  | 3160
126 | 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管 | DN150 | m | 796.633 | 118.57 | 118.57 | 0 | 118.57 | 131.9 | 133.83 |  | / |  |  | 118.57
127 | 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管 | DN200 | m | 5.777 | 154.68 | 154.68 | 0 | 154.68 | 166.3 | 166.43 |  | / |  |  | 154.68
128 | 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管 | DN300 | m | 10.17 | 337.42 | 337.42 | 0 | 337.42 | 363.29 | 377.36 |  | / |  |  | 337.42
129 | 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管 | DN65 | m | 5.999 | 39.86 | 39.86 | 0 | 39.86 | 42.08 | 43.38 |  | / |  |  | 39.86
130 | 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管电熔管件 | DN150 | 个 | 136.566 | 101.67 | 101.67 | 0 | 101.67 | 113.19 | 112.88 |  | / |  |  | 101.67
131 | 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管电熔管件 | DN200 | 个 | 0.988 | 110.00 | 110 | 0 | 155.25 | 162.71 | 170.61 |  | / |  |  | 110
132 | 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管电熔管件 | DN300 | 个 | 1.69 | 120.00 | 120 | 0 | 209.15 | 215.89 | 224.86 |  | / |  |  | 120
133 | 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管电熔管件 | DN65 | 个 | 1.661 | 21.19 | 21.19 | 0 | 21.19 | 23.25 | 23.72 |  | / |  |  | 21.19
134 | 高温排烟双速风机HTF-II-No.6 L=9703m3/h H=700Pa | N=3kW | 台 | 1 | 3605.80 | 3605.8 | 3910.6 | 4359.5 | 4915.6 | 5317.8 |  | / | 753.7 | 0.20902 | -304.8 | 高温排烟单速风机
135 | 高温排烟双速风机HTF-II-No.6.5 L=12337/h H=615Pa | N=4kW | 台 | 2 | 3852.00 | 3852 | 4993.65 | 4519.4 | 5152.6 | 5715.8 |  | / | 667.4 | 0.17326 | -1141.65 | 高温排烟单速风机
136 | 高温排烟双速风机HTF-II-No.6.5 L=14302/h H=680Pa | N=5.5kW | 台 | 1 | 4125.00 | 4125 | 0 | 5541.7 | 5973.2 | 6425.7 |  | / | 1416.7 | 0.34344 | 4125 | 高温排烟单速风机
137 | 高温排烟双速风机HTF-II-No.9.5 L=35200m3/h H=784Pa | N=11kW | 台 | 4 | 4914.00 | 4914 | 12672 | 8971.3 | 9416.3 | 9728.4 |  | / | 4057.3 | 0.82566 | -7758
138 | 管道式换气扇 L=250m3/h H=220Pa N=14W | 自带止回阀 | 台 | 6 | 280.00 | 280 | 128.14 | 335.4 | 378.5 | 389.7 |  | / |  |  | 151.86
139 | 管道式换气扇 L=250m3/h H=220Pa N=25W N=40W | 带70℃防火阀 | 台 | 8 | 280.00 | 280 | 128.14 | 389.8 | 431.5 | 452.3 |  | / |  |  | 151.86
140 | 管道式换气扇 L=250m3/h H=220Pa N=25W | 自带止回阀 | 台 | 5 | 280.00 | 280 | 128.14 | 389.8 | 431.5 | 452.3 |  | / |  |  | 151.86
141 | 管道式换气扇 L=400m3/h H=250Pa N=40W | 带70℃防火阀 | 台 | 1 | 320.00 | 320 | 347.37 | 435.2 | 479.5 | 483.6 |  | / |  |  | -27.37
142 | 管道式换气扇 L=400m3/h H=250Pa N=40W | 自带止回阀 | 台 | 62 | 320.00 | 320 | 347.37 | 435.2 | 479.5 | 483.6 |  | / |  |  | -27.37 | 其中有16台为 L=500m3/h
143 | 焊接钢管 |  | kg | 87.36 | 3.60 | 3.6 | 0 |  |  |  |  | / |  |  | 3.6
144 | 焊条 | 综合 | kg | 186.127 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.63 | 5.87 | 5.93 |  | / |  |  | 0
145 | 减震台座 |  | 个 | 8 | 51.98 | 51.98 | 501.76 | 53.57 | 65.91 | 65.74 |  | / |  |  | -449.78
146 | 脚手架钢材 |  | kg | 101.205 | 3.40 | 3.4 | 0 |  |  |  |  | 3.35 |  |  | 3.4
147 | 截止阀 | DN100 | 个 | 24 | 438.46 | 438.46 | 97.26 | 546.22 | 587.58 | 558.04 |  | / |  |  | 341.2
148 | 截止阀 | DN200 | 个 | 2 | 600.00 | 600 | 0 | 791.7 | 844.31 | 855 |  | / |  |  | 600
149 | 截止阀 | DN40 | 个 | 2.02 | 44.25 | 44.25 | 39.83 | 93.28 | 100.24 | 100.52 |  | 44.25 |  |  | 4.42
150 | 静态平衡阀 | DN100 | 个 | 8 | 1000.00 | 1000 | 2161.4 | 589.17 | 626.09 | 602.41 |  | / |  |  | -1161.4
151 | 锯材 | 综合 | m3 | 0.777 | 1752.21 | 1752.21 | 0 |  |  |  |  | / |  |  | 1752.21
152 | 可开铰链式百叶风口(带过滤网) | 1000*200 | 个 | 7.07 | 180.00 | 180 | 0 | 185.54 | 204.23 | 215.6 |  | / |  |  | 180
153 | 可开铰链式百叶风口(带过滤网) | 400*200 | 个 | 4.04 | 145.00 | 145 | 0 | 149.46 | 177.96 | 185.3 |  | / |  |  | 145
154 | 可开铰链式百叶风口(带过滤网) | 600*200 | 个 | 2.02 | 166.00 | 166 | 0 | 224.3 | 243.5 | 265.3 |  | / |  |  | 166
155 | 可开铰链式百叶风口(带过滤网) | 800*200 | 个 | 10.1 | 182.00 | 182 | 0 | 245.5 | 275.8 | 289.35 |  | / |  |  | 182
156 | 空调冷冻水循环泵 流量:138m3/h； 扬程：25m ；功率：15kw ；转速：2960rpm | ；效率:78% | 台 | 2 | 5260.00 | 5260 | 6159.6 | 6500 | 7200 | 7855 |  | / |  |  | -899.6 | 空调冷冻水循环泵 流量:110m3/h； 扬程：15m ；功率：15kw ；转速：2960rpm
157 | 离心式排油烟风机 L=20000m3/ | H余=600PaN=7.5kW | 台 | 1 | 7200.00 | 7200 | 23729.1 | 8514.6 | 10593.5 | 12194.6 |  | / | 1314.6 | 0.18258 | -16529.1
158 | 离心式排油烟风机 L=26250m3/h H余=600Pa | N=11kW | 台 | 1 | 8500.00 | 8500 | 25110.88 | 8974.6 | 9798.3 | 11792.5 |  | / | 474.6 | 0.055835 | -16610.88
159 | 砾石 | 5～40mm | m3 | 0.09 | 120.00 | 120 | 0 |  |  |  |  | 120 |  |  | 120
160 | 绿化覆盖型成品30厚高分子方形井盖 | φ700 | 套 | 11 | 196.10 | 196.1 | 0 | 244.08 | 258.18 | 256.96 |  | / |  |  | 196.1
161 | 灭火器 | MF/ABC5 | 个 | 42 | 44.60 | 44.6 | 0 | 126 | 138.41 | 140.15 |  | / |  |  | 44.6
162 | 灭火器放置箱 |  | 个 | 21 | 16.00 | 16 | 0 | 54 | 61.42 | 60.82 |  | / |  |  | 16
163 | 模块化蒸发冷却式涡旋式冷(热)水机组 单台参数QL=143KW,Qr=150KW NL=44KW, Nr=47KW 最大输入功率=60KW | 最大输入功率=60KW | 台 | 6 | 95200.00 | 95200 | 0 | 95200 | 98500 | 99870 |  | / |  |  | 95200
164 | 膨胀水箱 | 有效容积1.5m3 | 个 | 1 | 5277.78 | 5277.78 | 2508.78 | 5277.78 | 5377.78 | 5457.78 |  | / |  |  | 2769
165 | 普通土 |  | m3 | 305.678 | 10.00 | 10 | 0 | 13.56 | 14.21 | 14.29 |  | / |  |  | 10
166 | 其他材料费 |  | 元 | 1853.446 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | / |  |  | 0
167 | 汽油(机械) |  | L | 242.37 | 6.57 | 6.57 | 6.55 |  |  |  |  | 6.29 |  |  | 0.02
168 | 球磨铸铁井盖井座 | φ700 | 套 | 78 | 284.00 | 284 | 0 |  |  |  |  | / |  |  | 284
169 | 球磨铸铁井盖井座 | φ800 | 套 | 1 | 324.00 | 324 | 0 |  |  |  |  | / |  |  | 324
170 | 球墨铸铁井盖井座 | φ700 | 套 | 3 | 284.00 | 284 | 405 |  |  |  |  | / |  |  | -121
171 | 球形温控旋流风口 | D300 | 个 | 49.49 | 140.80 | 140.8 | 0 | 459.8 | 551.3 | 598.3 |  | / |  |  | 140.8
172 | 球形温控旋流风口 | D400 | 个 | 10.1 | 160.00 | 160 | 0 | 657.5 | 715.3 | 851.6 |  | / |  |  | 160
173 | 热镀锌钢管 | DN25 | m | 129.93 | 11.00 | 11 | 12.17 |  |  |  |  | / |  |  | -1.17
174 | 热镀锌钢管 | DN32 | m | 141.663 | 14.24 | 14.24 | 16.93 |  |  |  |  | / |  |  | -2.69
175 | 热镀锌钢管接头零件 | DN25 | 个 | 149.465 | 4.91 | 4.91 | 2.57 |  |  |  |  | / |  |  | 2.34
176 | 热镀锌钢管接头零件 | DN32 | 个 | 140.52 | 5.48 | 5.48 | 4.21 |  |  |  |  | / |  |  | 1.27
177 | 商品混凝土 C30 | P6 | m3 | 73.274 | 400.00 | 400 | 0 |  |  |  |  | / |  |  | 400
178 | 商品混凝土 | C10 | m3 | 3.353 | 340.00 | 340 | 0 |  |  |  |  | 330 |  |  | 340
179 | 商品混凝土 | C20 | m3 | 2.927 | 360.00 | 360 | 0 |  |  |  |  | 350 |  |  | 360
180 | 商品混凝土 | C25 | m3 | 29.568 | 370.00 | 370 | 380 |  |  |  |  | 360 |  |  | -10
181 | 商品混凝土 | C30 | m3 | 20.728 | 380.00 | 380 | 0 |  |  |  |  | 370 |  |  | 380
182 | 设备间排污泵 | Q=10m³/h,H=10m,N=0.75kW | 台 | 1 | 2663.65 | 2663.65 | 0 | 1670.72 | 2149.23 | 1750.2 |  | / |  |  | 2663.65
183 | 室外机 VRF-B1-1 | 额定功率(KW)：10.7线路电流(A)：26.2荷载（KG）:220 | 台 | 1 | 13500.00 | 13500 | 0 | 24513 | 26541 | 28153 |  | / |  |  | 13500
184 | 室外机 VRF-B1-2 | 额定功率(KW)：7.8线路电流(A)：22.2荷载（KG）:220 | 台 | 1 | 10100.00 | 10100 | 0 | 22013 | 25143 | 26579 |  | / |  |  | 10100
185 | 室外机 VRF-B1-3 | 额定功率(KW)：19.2线路电流(A)：48荷载（KG）:380 | 台 | 1 | 36100.00 | 36100 | 0 | 43150 | 45782 | 51251 |  | / |  |  | 36100
186 | 室外机 VRF-B1-4 5HP 4.5KW | 制冷量：17.5 | 台 | 1 | 8500.00 | 8500 | 0 | 16572 | 17285 | 18570 |  | / |  |  | 8500
187 | 室外机 VRF-B1-5 5HP 4.5KW | 制冷量：17.5 | 台 | 1 | 8500.00 | 8500 | 0 | 16572 | 17285 | 18570 |  | / |  |  | 8500
188 | 室外机 VRF-B1-6 10HP 6.8KW | 线路电流(A)：18.8荷载（KG）:210 | 台 | 1 | 9500.00 | 9500 | 0 | 21090 | 21999 | 24159 |  | / |  |  | 9500
189 | 室外消火栓 | SS100/65-1.0 | 套 | 6 | 796.46 | 796.46 | 0 | 1314 | 1405.41 | 1537.9 |  | / |  |  | 796.46
190 | 双层百叶风口 | 150*160 | 个 | 5.05 | 35.00 | 35 | 32.81 | 55.5 | 65.1 | 70.2 |  | / |  |  | 2.19
191 | 双层百叶风口 | 300*160 | 个 | 33.33 | 40.00 | 40 | 40.53 | 48.9 | 65.3 | 75.2 |  | / |  |  | -0.53
192 | 双层百叶风口 | 500*200 | 个 | 4.04 | 50.00 | 50 | 0 | 65.5 | 75.3 | 83.5 |  | / |  |  | 50
193 | 双层百叶风口 | 600*200 | 个 | 7.07 | 50.00 | 50 | 0 | 85.3 | 89.7 | 91.5 |  | / |  |  | 50
194 | 双层百叶风口 | 800*200 | 个 | 34.34 | 56.00 | 56 | 0 | 79.8 | 83.5 | 97.8 |  | / |  |  | 56
195 | 水 |  | m3 | 238.929 | 2.80 | 2.8 | 4 | [7 empty] | -1.2
196 | 水泵变频控制箱 |  | 台 | 2 | 13500.00 | 13500 | 4604.21 | 18900 | 21085.06 | 22529.48 |  | / |  |  | 8895.79
197 | 水泥 | 32.5 | kg | 1641.584 | 0.36 | 0.36 | 0 |  |  |  |  | 0.338 |  |  | 0.36
198 | 水质净化器 | φ1200 | 台 | 1 | 47530.00 | 47530 | 0 | 8500.45 | 8808.49 | 9605.3 |  | / |  |  | 47530
199 | 塑料检查井 井筒直径 | 315mm | 套 | 24 | 550.00 | 550 | 0 | 745.8 | 785.98 | 781.54 |  | / |  |  | 550
200 | 塑料检查井 | 井筒直径 700mm | 套 | 86 | 600.00 | 600 | 937.18 | 813.6 | 857.97 | 858.12 |  | / |  |  | -337.18
201 | 塑料软管 | De20 | m | 0.98 | 1.07 | 1.07 | 0 | [7 empty] | 1.07
202 | 碎石 | 20～50mm | m3 | 0.347 | 115.00 | 115 | 0 |  |  |  |  | 115 |  |  | 115
203 | 摊销卡具和支撑钢材 |  | kg | 158.284 | 2.964 | 2.96 | 3.65 | 4.02 | 4.25 | 4.22 |  | / |  |  | -0.686
204 | 碳钢法兰 | DN150 | 片 | 4 | 41.41 | 41.41 | 0 | 45.7 | 48.72 | 47.6 |  | / |  |  | 41.41
205 | 碳钢平焊法兰 | DN100 | 副 | 24 | 88.40 | 88.4 | 72 |  |  |  |  | / |  |  | 16.4
206 | 碳钢平焊法兰 | DN150 | 片 | 32 | 67.50 | 67.5 | 108 |  |  |  |  | / |  |  | -40.5
207 | 碳钢平焊法兰 | DN200 | 片 | 24 | 86.50 | 86.5 | 144 |  |  |  |  | / |  |  | -57.5
208 | 碳钢平焊法兰 | DN65 | 片 | 10 | 20.93 | 20.93 | 0 | 23.1 | 24.78 | 25.22 |  | / |  |  | 20.93
209 | 特细砂 |  | m3 | 4.804 | 180.00 | 180 | 0 |  |  |  |  | 185 |  |  | 180
210 | 铁件 |  | kg | 22.512 | 3.37 | 3.37 | 3.5 | 4.57 | 4.8 | 4.84 |  | / |  |  | -0.13
211 | 土工布 |  | m2 | 0.112 | 3.02 | 3.02 | 0 |  |  |  |  | / |  |  | 3.02
212 | 脱氧亚磷无缝铜管 | Φ12.7 | m | 75.837 | 34.39 | 34.39 | 0 | 55.7 | 65.9 | 68.7 |  | / |  |  | 34.39
213 | 脱氧亚磷无缝铜管 | Φ15.9 | m | 125.623 | 36.98 | 36.98 | 0 | 79.5 | 89.3 | 93.2 |  | / |  |  | 36.98
214 | 脱氧亚磷无缝铜管 | Φ6.4 | m | 76.209 | 12.32 | 12.32 | 0 | 28.9 | 38.3 | 45.8 |  | / |  |  | 12.32
215 | 脱氧亚磷无缝铜管 | Φ9.5 | m | 126.239 | 25.00 | 25 | 0 | 48.7 | 55.3 | 60.2 |  | / |  |  | 25
216 | 温度计 |  | 套 | 14 | 74.78 | 74.78 | 0 | 74.78 | 174.78 | 254.78 |  | / |  |  | 74.78
217 | 卧式自动清洗复合式油烟净化器 L=20000m3/h | N=0.12kW | 台 | 1 | 22700.00 | 22700 | 37052.64 | 29451.6 | 36415.9 | 38967.3 |  | / |  |  | -14352.64
218 | 卧式自动清洗复合式油烟净化器 L=25000m3/h | N=0.135kW | 台 | 1 | 25800.00 | 25800 | 46315.8 | 31467.8 | 39855.6 | 41253.6 |  | / |  |  | -20515.8
219 | 无缝钢管 | DN100 | m | 155.784 | 44.08 | 44.08 | 50.78 |  |  |  |  | / |  |  | -6.7
220 | 无缝钢管 | DN125 | m | 18.227 | 68.60 | 68.6 | 62.99 |  |  |  |  | / |  |  | 5.61
221 | 无缝钢管 | DN150 | m | 517.64 | 93.70 | 93.7 | 84.87 |  |  |  |  | / |  |  | 8.83
222 | 无缝钢管 | DN200 | m | 256.1 | 175.43 | 175.43 | 156.01 |  |  |  |  | / |  |  | 19.42
223 | 无缝钢管 | DN65 | m | 228.186 | 28.00 | 28 | 0 |  |  |  |  | / |  |  | 28
224 | 无缝钢管 | DN70 | m | 1.093 | 30.50 | 30.5 | 30.98 |  |  |  |  | / |  |  | -0.48
225 | 无缝钢管 | DN85 | m | 17.412 | 38.03 | 38.03 | 41.5 |  |  |  |  | / |  |  | -3.47
226 | 无机盐铝防水剂 |  | kg | 15.27 | 3.98 | 3.98 | 0 |  |  |  |  | / |  |  | 3.98
227 | 细砂 |  | m3 | 0.065 | 180.00 | 180 | 0 |  |  |  |  | / |  |  | 180
228 | 橡胶减震垫 |  | 个 | 8 | 15.00 | 15 | 46.31 | 15.46 | 20 | 16.09 |  | / |  |  | -31.31
229 | 消火栓三通 | DN150 | 个 | 6 | 95.30 | 95.3 | 0 | 378 | 402.05 | 411.42 |  | / |  |  | 95.3
230 | 消火栓系统水泵接合器 | DN150 | 套 | 2 | 1589.00 | 1589 | 0 |  |  |  |  | / |  |  | 1589
231 | 消声静压箱 WB1.5 | 800*400*1000 | 个 | 2 | 1521.00 | 1521 | 0 | 1978.6 | 2314.5 | 2543.6 |  | / |  |  | 1521
232 | 消声静压箱 ZK1.5 | 1500*1200*1500 | 个 | 4 | 1954.00 | 1954 | 2528.85 | 3412.6 | 3645.1 | 3725.6 |  | / |  |  | -574.85
233 | 消声静压箱 ZK2.0 | 1500*1200*1500 | 个 | 9 | 1954.00 | 1954 | 0 | 3516.5 | 3745.9 | 3928.7 |  | / |  |  | 1954
234 | 消声静压箱 | 1300*1000*600 | 个 | 2 | 1685.00 | 1685 | 0 | 2547.3 | 2715.5 | 2914.6 |  | / |  |  | 1685
235 | 消声静压箱 | 1500*1200*1500 | 个 | 4 | 1954.00 | 1954 | 0 | 2143.6 | 2415.6 | 2615.4 |  | / |  |  | 1954
236 | 消声静压箱 | 1800*600*800 | 个 | 2 | 1521.00 | 1521 | 0 | 2782.5 | 2941.3 | 3125.4 |  | / |  |  | 1521
237 | 消声静压箱 | 3600*600*600 | 个 | 4 | 1984.00 | 1984 | 0 | 3948.5 | 4125.3 | 4321.7 |  | / |  |  | 1984
238 | 新风机 OA-1500 | 制冷量：18KW，制热量：14KW，额定功率：0.6KW，风量：1500m³/h，静压：196Pa | 台 | 1 | 2860.00 | 2860 | 0 | 5515 | 6524 | 7315 |  | / |  |  | 2860
239 | 新风机 OA-2000 | 制冷量：22KW，制热量：13.7KW，额定功率：0.89KW，风量：2000m³/h，静压：196Pa | 台 | 1 | 3480.00 | 3480 | 0 | 6575 | 7495 | 8235 |  | / |  |  | 3480
240 | 新风机 OA-800 | 制冷量：12KW，制热量：10KW，额定功率：0.5KW，风量：800m³/h，静压：196Pa | 台 | 2 | 1560.00 | 1560 | 0 | 5213 | 5872 | 7024 |  | / |  |  | 1560
241 | 型钢 |  | kg | 1631.926 | 3.45 | 3.45 | 3.92 | [7 empty] | -0.47
242 | 型钢 | 综合 | kg | 612.024 | 3.45 | 3.45 | 3.92 | [7 empty] | -0.47
243 | 蓄水池排污泵 | Q=15m³/h,H=20m,N=2.2kW | 台 | 1 | 4738.00 | 4738 | 0 | 7580.8 | 7834.63 | 9338.22 |  | / |  |  | 4738
244 | 压力表 |  | 套 | 21 | 27.33 | 27.33 | 41.69 | 30.69 | 33.38 | 32.87 |  | / |  |  | -14.36
245 | 压制弯头 | DN100 | 个 | 15.12 | 37.00 | 37 | 44.46 | 22.68 | 25.33 | 23.36 |  | / |  |  | -7.46
246 | 压制弯头 | DN125 | 个 | 3.127 | 48.00 | 48 | 71.1 | 29.03 | 31.17 | 33.09 |  | / |  |  | -23.1
247 | 压制弯头 | DN150 | 个 | 91.348 | 58.00 | 58 | 90 | 39.8 | 39.99 | 41.76 |  | / |  |  | -32
248 | 压制弯头 | DN200 | 个 | 46.449 | 82.00 | 82 | 153 | 105.3 | 112.11 | 115.02 |  | / |  |  | -71
249 | 压制弯头 | DN65 | 个 | 15.783 | 22.50 | 22.5 | 0 | 14.18 | 15.22 | 15 |  | / |  |  | 22.5
250 | 压制弯头 | DN70 | 个 | 0.076 | 23.00 | 23 | 29.7 | 14.18 | 15.22 | 15 |  | / |  |  | -6.7
251 | 压制弯头 | DN85 | 个 | 1.263 | 30.50 | 30.5 | 0 | 19.58 | 20.74 | 21.76 |  | / |  |  | 30.5
252 | 岩棉板 |  | m3 | 17.16 | 265.00 | 265 | 0 | 980.23 | 1023.56 | 1152.3 |  | / |  |  | 265
253 | 雨水回用泵 | Q=15m³/h,H=20m,N=2.2kW | 台 | 2 | 4738.00 | 4738 | 0 | 3752.16 | 3995.86 | 4790.53 |  | / |  |  | 4738
254 | 预制沟盖板、井盖板 |  | m3 | 2.703 | 1118.00 | 1118 | 0 | 1516.01 | 1593.07 | 1593.62 |  | / |  |  | 1118
255 | 预制混凝土井筒 | φ800 | m | 0.7 | 356.19 | 356.19 | 0 | 482.99 | 511.57 | 505.61 |  | / |  |  | 356.19
256 | 遇水膨胀止水带 | 30×20 | m | 2.22 | 10.00 | 10 | 18 |  |  |  |  | / |  |  | -8
257 | 远传水表 | DN150 | 组 | 2 | 1250.00 | 1250 | 0 | 1379.5 | 1484.26 | 1423.57 |  | / |  |  | 1250
258 | 远传水表 | DN150 | 个 | 1 | 1250.00 | 1250 | 0 | 1379.5 | 1484.26 | 1423.57 |  | / |  |  | 1250
259 | 远传水表 | DN65 | 个 | 1 | 440.00 | 440 | 0 | 485.58 | 523.41 | 497.81 |  | / |  |  | 440
260 | 增强聚丙烯(FRPP)模压排水管 | DN300 | m | 434.704 | 97.35 | 97.35 | 82.44 | 131.42 | 145.39 | 147.55 |  | / |  |  | 14.91
261 | 增强聚丙烯(FRPP)模压排水管 | DN400 | m | 334.31 | 136.78 | 136.78 | 133.2 | 184.65 | 196.15 | 205.14 |  | / |  |  | 3.58
262 | 增强聚丙烯(FRPP)模压排水管 | DN500 | m | 329.361 | 213.30 | 213.3 | 188.1 | 287.96 | 307.14 | 299.67 |  | / |  |  | 25.2
263 | 增强聚丙烯(FRPP)模压排水管 | DN600 | m | 167.458 | 264.53 | 264.53 | 244.53 | 357.12 | 376.89 | 375.44 |  | / |  |  | 20
264 | 渣场费 |  | m3 | 93.205 | 13.00 | 13 | 5 | 17.63 | 18.61 | 18.4 |  | / |  |  | 8
265 | 闸阀 | DN150 | 个 | 6 | 513.27 | 513.27 | 461.94 |  |  |  |  | 513.27 |  |  | 51.33
266 | 闸阀 | DN200 | 个 | 2 | 949.00 | 949 | 1240.49 |  |  |  |  | / |  |  | -291.49
267 | 闸阀 | DN65 | 个 | 2 | 144.41 | 144.41 | 0 |  |  |  |  | / |  |  | 144.41
268 | 止回阀 | ∅1050 | 个 | 4.04 | 209.21 | 209.21 | 588.21 | 415.3 | 489.3 | 515.6 |  | / |  |  | -379
269 | 止回阀 | 320*200 | 个 | 31.31 | 34.83 | 34.83 | 43.48 | 95.7 | 99.7 | 105.6 |  | / |  |  | -8.65
270 | 止回阀 | 320*320 | 个 | 1.01 | 55.73 | 55.73 | 0 | 85.7 | 89.3 | 95.2 |  | / |  |  | 55.73
271 | 止回阀 | 400*250 | 个 | 1.01 | 54.43 | 54.43 | 0 | 92.3 | 95.2 | 105.2 |  | / |  |  | 54.43
272 | 止回阀 | 400*320 | 个 | 5.05 | 69.66 | 69.66 | 160.2 | 109.3 | 115.3 | 129.7 |  | / |  |  | -90.54
273 | 止回阀 | 400*400 | 个 | 1.01 | 87.08 | 87.08 | 0 | 99.7 | 117.52 | 125.6 |  | / |  |  | 87.08
274 | 止回阀 | 500*320 | 个 | 2.02 | 98.80 | 98.8 | 0 | 101.84 | 124.92 | 135.2 |  | / |  |  | 98.8
275 | 止回阀 | 500*400 | 个 | 3.03 | 110.50 | 110.5 | 0 | 113.9 | 132.96 | 145.6 |  | / |  |  | 110.5
276 | 止回阀 | 630*250 | 个 | 1.01 | 85.20 | 85.2 | 0 | 135.6 | 145.3 | 159.7 |  | / |  |  | 85.2
277 | 止回阀 | 630*400 | 个 | 2.02 | 124.80 | 124.8 | 0 | 145.6 | 164.11 | 175.3 |  | / |  |  | 124.8
278 | 止回阀 | DN200 | 个 | 2 | 1032.10 | 1032.1 | 653.09 |  |  |  |  | / |  |  | 379.01
279 | 中粗砂 |  | m3 | 417.774 | 180.00 | 180 | 0 |  |  |  |  | / |  |  | 180
280 | 重型球墨铸铁双层井盖(带锁) | φ800 | 套 | 2 | 635.00 | 635 | 0 | 861.06 | 899.68 | 903.63 |  | / |  |  | 635
281 | 铸铁井篦750*450 |  | 套 | 24.24 | 335.00 | 335 | 0 | 454.26 | 480.04 | 473.47 |  | / |  |  | 335
282 | 紫外线水处理器 | UVA-120,处理量:15m³/h | 台 | 1 | 23853.00 | 23853 | 0 | 6532.35 | 6942.36 | 7265.62 |  | / |  |  | 23853
283 | 自动排气阀 | DN25 | 个 | 2 | 66.50 | 66.5 | 46.14 | 22.09 | 23.01 | 23.11 |  | / |  |  | 20.36
284 | 自喷系统水泵接合器 | DN150 | 套 | 3 | 1589.00 | 1589 | 0 |  |  |  |  | / |  |  | 1589
285 | 组合式空调机组 | 风量：15000m3/h，冷量：101KW，热量：158KW，水阻力：8.9kPa，功率：5.5KW,机外静压：600Pa | 台 | 2 | 123000.00 | 123000 | 0 | 123000 | 132000 | 132080 |  | / |  |  | 123000
286 | 组合式空调机组 | 风量：35000m3/h，冷量：278KW，热量：392KW，水阻力：8.9kPa，功率：15KW,机外静压：600Pa | 台 | 2 | 220000.00 | 220000 | 0 | 220000 | 231000 | 231080 |  | / |  |  | 220000
287 | 合 计